Załącznik nr 5- Kalkulacja ceny ofertowej oraz charakterystyka obiektów (OPZ)

KALKULACJA CENY OFERTOWEJ

| Lp. | RODZAJ OPŁATY | Jednostka miary | Prognozowane zużycie w okresie TRWANIA UMOWY | Cena jednostkowa w zł netto | WARTOŚĆ W ZŁ NETTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 |
| 1 | TARYFA B 23 Opłata za 1 MWh | zł/MWh | Szczyt przedpołudniowy - 425 MWh Szczyt popołudniowy - 265 MWh Reszta doby - 814 MWh |  |  |
| 2 | TARYFA C 21 Opłata za 1 MWh | zł/MWh | 120 MWh |  |  |
| 3 | TARYFA C 11 Opłata za 1 MWh | Zł/MWh | 50 MWh |  |  |
| RAZEM NETTO |  |

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę – cena przyjęta do porównania ofert:

Netto ........................... zł  /słownie:  ............................................................................................................zł

Brutto ............................ zł  /słownie: .......................................................................................................... zł

Charakterystyka układu pomiarowego

1. Obiekty Uczelni przy ul. Mikołowskiej 72

| Przyłącze Stacja OSD Nr K 1029 „Mikołowska DS.” |
| --- |
| Moc przyłączeniowa | 591 kW |
| Moc umowna | I kw. – 400 kW, II kw. – 380 kW III kw.- 350 kW, IV kw. – 420 kW |
| Grupa taryfowa | B 23 |
| Grupa przyłączeniowa | III |
| Napięcie zasilania | 20,0 kV |

Układ pomiarowy spełnia wymagania rynku TPA

2. Obiekty Uczelni przy ul. Raciborskiej 1

| Przyłącze Stacja K166 Raciborska 1 |
| --- |
| Moc przyłączeniowa | 96kW |
| Moc umowna | 50 kW |
| Grupa taryfowa | C 21 |
| Grupa przyłączeniowa | IV |
| Miejsce przyłączenia | Stacja K 166 |
| Miejsce dostarczenia | Końcówka kabla NN W stacji K 166 w kierunku instalacji odbiorcy |

3. Obiekty Uczelni przy ul. Kościuszki 84

| Moc umowna | 4,4 kW |
| --- | --- |
| Grupa taryfowa | C 11 |
| Grupa przyłączeniowa | III |
| Miejsce dostarczenia | Pawilon wielofunkcyjny Kościuszki 84 |

...........................................................................

/upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy/