## Załącznik nr 2 do SWZ

## OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

## Dostawa zestawu odczynników pozwalających na oznaczenie całkowitego neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) metodą immunoenzymatyczną (ELISA). Ilość 2 x 96 reakcji

Opis przedmiotu zamówienia:

- Możliwość oznaczenia 192 próbek

- Oznaczenie w próbkach pochodzenia mysiego

- Możliwość przeprowadzenia oznaczeń w surowicy i homogenatach tkankowych

- Czułość metody w zakresie 0.372-1.35 pg/mL

- Zakres pomiaru 15.6 - 1,000 pg/mL

- Objętość próbki potrzebna do analizy w zakresie 50 ul/dołek

- Oznaczenie wykonywane metodą kolorymetryczną

- Czas trwania procedury: do 3,5 godzin

- Fala odczytu 450 nm

- Warunki przechowywania od 2 do +8 st C

- Zestaw kompletny, powinien zawierać wszystkie odczynniki i elementy potrzebne do wykonania oznaczeń:

- Total BDNF Microplate

- Total BDNF Standard

- Total BDNF Conjugate

- Assay Diluent

- Calibrator Diluent

- Wash Buffer Concentrate

- Plate Sealers

- Stop Solution