Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1:

Dostawa: System do treningu izoinercyjnego  + stacja robocza

Ilość: 1

Przedmiotem zamówienia jest sprzęt treningowy z kołem zamachowym pozwalającym uzyskać moment bezwładności powyżej 0.5kgm2. Platforma wykonana z aluminium i stali wyposażona w dwa wyciągi linowe do ćwiczeń wykonywanych w płaszczyźnie pionowej.

Cechy i funkcjonalności systemu:

- 2 pasy biodrowe do przysiadów;

- koła zamachowe o momencie bezwładności: 2x 0.1kgm2; 1x 0.05kgm2; 1x 0.025kgm2;

- 2x pojedynczy uchwyt ręczny do wyciągu, wykonany parcianej polipropylenowej taśmy i plastikowej rękojeści;

- Drążek stalowy o długości co najmniej 1 metra pozwalający na jednoczesne korzystanie z obu wyciągów;

- prowadnica pozwalająca na korzystanie z wyciągu linowego w płaszczyźnie poziomej;

- mankiet na staw skokowy do wyciągu wykonany z parcianej polipropylenowej taśmy;

- uchwyt na stację roboczą typu tablet;

- wbudowany czujnik pomiarowy zapewniająca informacje zwrotne takie jak m.in.: uzyskana prędkość, wygenerowany poziom mocy;

- aplikacja typu Windows / Android / MacOS / Linux pozwalające na analizę i zapisywanie dokonanych pomiarów;

- 2 letnia gwarancja producenta;

- Staja robocza do przechowywania uzyskanych danych z pamięcią wewnętrzną min. 16 GB.

Część nr 2:

Dostawa: System do monitorowania saturacji w mięśniach szkieletowych + stacja robocza

Ilość: 5 biosensorów + stacja robocza

Przedmiotem zamówienia jest System do monitorowania saturacji w mięśniach szkieletowych. System składa się z 5 biosensorów oraz stacji roboczej i umożliwia pomiar miejscowego wysycenia tlenem mięśni szkieletowych (SmO2) oraz stężenie całkowitej hemoglobiny (THb) w oparciu o technologię spektroskopii bliskiej podczerwieni (NIRS).

Cechy i funkcjonalności systemu:

- kompaktowe wymiary biosensora nie większe niż 6 cm x 4 cm x 2 cm;

- masa pojedynczego biosensora nieprzekraczająca 50g;

- zdolność do emitowania sekwencyjnego fal świetlnych o długości w zakresie 630 – 850 nm;

- pomiar SmO2 w zakresie od 0,5s – 2,0s;

- możliwość rejestracji i monitorowania saturacji w czasie rzeczywistym;

- możliwość rejestracji i zapisu monitorowanych danych przez minimum 3h;

- zasilanie biosensora baterią litowo-polimerową bądź alternatywnym rozwiązaniem, ale umożliwiającym ciągłość pracy systemu przynajmniej przez 3 h;

- licencja na oprogramowanie – dożywotnia;

- gwarancja producenta 2 lata;

- stacja robocza z wbudowanym system iOS i pamięcią wewnętrzną min. 16 GB.

Część nr 3:

Dostawa: Wkładki do analizy kinematycznej ruchu

Ilość: 2 szt.

Przedmiotem zamówienia jest system do analizy, kontroli i poprawy biegu opierający się o inteligentne i wypełnione sensorami wkładki do butów i zakładane na buty sensory, które łączą się z telefonem, zapewniając w czasie rzeczywistym szereg danych o wysiłku.

Charakterystyka wkładek:

- wypełnione sensorami (sensory, generują kompleksowe dane o wysiłku i technice biegowej);

- dopasowane do butów biegowych;

- wbudowany akcelerometr i żyroskop;

- gwarancja producenta 12 miesięcy.