Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących materiałów:

- Jednorazowe kuwety spektrofotometryczne

Opis przedmiotu zamówienia

- półmikro, pojemność 1,5 – 3,0 ml

- wykonane z polimetakrylanu metylu (PMMA)

- dostarczane w pudełku styropianowym zawierającym  100 sztuk

- Obszar zastosowania od 300 nm

- standardowe odchylenia przy 320nm <±0,004 jednostki ekstynkcji

- wymiary kuwety 12,5x12,5x45 mm

- wymiary okienka 4,5 x 23 mm

- długość drogi optycznej 10 mm

Ilość

- opakowań zawierających po 100 sztuk

- Końcówki do pipet automatycznych typu Brand Transferpette S, o pojemności  2-200 µl

Opis przedmiotu zamówienia

- oryginalne końcówki do pipet typu Brand  Transferpette S

- wykonane z PP (wolne od DiHEMDA i oleamidu)

- żółte

- pojemność pipetowania 2-200 µl

- podziałka umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości

- autoklawowalne w 121°C/2 bar, zgodnie z DIN EN 285

- posiada znak CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE

- pakowane w worki o rozmiarze XXL tj. zawierające 10 x 1000

Ilość

opakowania/worki zawierające łącznie 20 000 sztuk

- Końcówki do pipet automatycznych typu Brand Transferpette S, o pojemności 50-1000 µl

Opis przedmiotu zamówienia

- oryginalne końcówki do pipet typu Brand Transferpette S

- wykonane z PP, wysokiej jakości (wolnego od DiHEMDA i oleamidu)

- niebieskie

- pojemność pipetowania 50-1000 µl

- podziałka umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości

- autoklawowalne w 121°C/2 bar, zgodnie z DIN EN 285

- posiadające znak CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE

- pakowane w worki XXL tj. zawierające 10 x 500 sztuk

Ilość

opakowanie/worek zawierające łącznie 5 000 sztuk

- Końcówki do pipet automatycznych typu Brand Transferpette S, o pojemności 0,1-20 µl

Opis przedmiotu zamówienia

- oryginalne końcówki do pipet typu Brand Transferpette S wykonane z wykonane z PP, (wolnego od DiHEMDA i oleamidu)

- cristal

- pojemność pipetowania 0,1-20 µl

- podziałka umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości

- autoklawowalne w 121°C/2 bar, zgodnie z DIN EN 285

- posiadające znak CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE

- pakowane w worki XXL zawierające 10 x 1000 sztuk

Ilość

opakowanie zawierające łącznie 10 000 sztuk

- Zestaw wraz z pipetą automatyczną typu Transferpette S Digital o pojemności pipetowania w zakresie 100-1000 µl

Opis przedmiotu zamówienia

- pipeta jednokanałowa typu Transferpette S Digital, o parametrach nie gorszych niż:

- zmienna pojemność pipetowania 100-1000 µl, 4 cyfrowy wskaźnik nastawy pojemności

- oznaczenie IVD

- wąski trzonek ułatwiający pobieranie próbek z wąskich naczyń

- odporność na działanie promieniowania UV

- kodowanie barwne przycisków umożliwiające łatwy dobór odpowiednich końcówek,

- czytelny 4-cyfrowy wskaźnik ułatwiający szybką identyfikację zadanej pojemności,

- możliwa sterylizacja w całości w autoklawie w temperaturze 121°C/20 min

- możliwa obsługa jedną ręką dla prawo i leworęcznych,

- możliwa prosta kalibracja bez użycia narzędzi dzięki technologii Easy Calibration

- zestaw obejmuje:1 pipetę, uchwyt półkowy, 2 znaczniki identyfikacyjne, smar silikonowy do pipet, do 10  szt . końcówek, instrukcję obsługi, deklarację zgodności CE oraz certyfikat jakości odpowiadający normom technicznym DIN EN ISO 8655-2:DIN EN IN 8655-3; DIN EN ISO 8655-5

Ilość

- zestawy

- Probówki typu Eppendorf safe lock o poj 1,5 ml

Opis przedmiotu zamówienia

- probówki typu Eppendorf z bezpiecznym zamknięciem safe lock , o poj. 1,5 ml

- wykonane z polipropylenu bez plastyfikatorów i biocydów.

- matowa powierzchnia boczna i pokrywka ułatwiające opisywanie próbek.

- odporne na temperatury od -86°C do 100°C, autoklawowalne w 121°/20min

- możliwość wirowania do 30.000 x g.

- niesterylne, bezbarwne

- pakowane w worki zawierające 1000 sztuk

Ilość

20 opakowań (worków) zawierających łącznie 20 000 sztuk

- Igły jednorazowe – 0,9 x 40 mm

Opis przedmiotu zamówienia

- igły jednorazowe 0,90 x 40 mm sterylne

- wykonane ze stali nierdzewnej

- pokryte cienką warstwą silikonu

- z nasadką typu Luer, wykonana z PP, szlif lancetowaty

- zgodne z dyrektywą EU 2010/32/EU i normą ISO 6006

Ilość

5 opakowań zawierających łącznie  500 sztuk

- Igły jednorazowe – 0,8 x 40 mm

Opis przedmiotu zamówienia

- igły jednorazowe 0,80 x 40 mm sterylne

- pokryte cienką warstwą silikonu

- wykonane ze stali nierdzewnej

- uchwyt igieł wykonany z polipropylenu

- z nasadką typu Luer, wykonana z PP, szlif lancetowaty

- zgodne z dyrektywą EU 2010/32/EU i normą ISO 6009

Ilość

3 opakowania zawierające łącznie  300 sztuk

- Strzykawki jednorazowe – poj. 10 ml

Opis przedmiotu zamówienia

- strzykawki jednorazowe o poj. 10 ml sterylne

- z końcówką typu Luer, cylinder wykonany z PP, tłok z PE, z podziałka przekraczająca pojemność nominalną.

- sterylizowane tlenkiem etylenu

- bez silikonu, lateksu i polichlorku winylu

- pakowane indywidualnie

- zgodne z normą ISO 7886-1

Ilość

8 opakowań zawierających łącznie 800 sztuk

- Probówki wirówkowe okragłodenne

Opis przedmiotu zamówienia

- probówki wirówkowe okrągłodenne wykonane z PP, przeźroczyste

- autoklawowalne

- pojemność 16 ml

- średnica zewnętrzna 17 mm, wysokość 100 mm

- maksymalna szybkość wirowania 3500 x g

- opakowanie zawierające 100 sztuk

Ilość

2 opakowania zawierające łącznie 200 sztuk

- Zbiorniki na odczynniki, przeznaczone do pipet wielokanałowych

Opis przedmiotu zamówienia

- zbiorniki na odczynniki, przeznaczone do dozowania pipetami wielokanałowymi

- o pojemności całkowitej 40 ml

- wym. zewnętrzne: dł.149 mm, wys. 26 mm, szer. 61 mm,

- wykonane z białego polipropylenu (PP)

- stabilne dzięki wzmocnionym ściankom bocznym i poszerzonej części dolnej

- opakowanie zawierające 10 sztuk

- autoklawowalne

Ilość

20 opakowań zawierające łącznie 200 sztuk

- Kapilary do hematokrytu nieheparynizowane

Opis przedmiotu zamówienia

- kapilary do hematokrytu nieheparynizowane, kod barwny niebieski

- zgodne z DIN ISO 12772 i BS 4316-68. Oznakowane zgodnie z dyrektywą IVD 98/79CE

- wymiary: długość 75+/- 0,5 mm, grubość ścianki 0,2+/-0,025 mm, średnica wewnętrzna 1,15+/-0,05mm, średnica zewnętrzna 1,55+/-0,05 mm.

Ilość

1 opakowanie zawierające łącznie 1000 sztuk

- Podstawki na 24 sztuk kapilar do hematokrytu

Opis przedmiotu zamówienia

- zawierające woski do zatykania rurek hematokrytowych

- posiadające 24 miejsca na kapilary

Ilość

5 opakowań zawierających łącznie 50 sztuk

- Płatki kosmetyczne bawełniane

Opis przedmiotu zamówienia

- pakowane w worek z zamknięciem strunowym

- przybliżona waga opakowania 500G, przybliżona ilość 1200 sztuk w opakowaniu

- nie pylące

- wykonane z wysokogatunkowej bawełny

- nie rozdwajające się

Ilość

8 opakowań o masie 500G