Załącznik nr 2 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Zakres obowiązków - Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego

  - Wypełnianie obowiązków właściwych dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późn. zm.).

  - Zapewnienie odpowiedniego personelu; uprawnionej osoby do nadzorowania prac konstrukcyjno-budowlanych oraz drogowych, która będzie obecna na placu budowy, co najmniej 2 razy w tygodniu oraz w ciągu 24 godzin od telefonicznego uzasadnionego zgłoszenia przez Wykonawcę lub Inwestora.

  - Zapewnienie odpowiedniego personelu; uprawnionej osoby do nadzorowania prac z zakresu instalacji sanitarnych, która będzie obecna na placu budowy co najmniej 2 razy w tygodniu oraz w ciągu 24 godzin od telefonicznego, uzasadnionego zgłoszenia przez Wykonawcę lub Inwestora.

  - Zapewnienie odpowiedniego personelu; uprawnionej osoby do nadzorowania prac z zakresu instalacji elektrycznych i słaboprądowych, która będzie obecna na placu budowy co najmniej 2 razy w tygodniu oraz w ciągu 24 godzin od telefonicznego, uzasadnionego zgłoszenia przez Wykonawcę lub Inwestora.

  - Udział w cotygodniowych naradach koordynacyjnych na budowie w trakcie prowadzenia robót przez Wykonawcę lub w cotygodniowych spotkaniach koordynacyjnych w biurze Inwestora.

  - Kontrola zgodności realizacji budowy z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, innymi wiążącymi Inwestora wydanymi warunkami / uzgodnieniami w tym warunkami technicznymi wydanymi przez gestorów sieci, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

  - Kontrola zgodności i kompletności wyrobów budowlanych, materiałów i urządzeń technicznych z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej na etapie ich wbudowania.

  - Kontrola jakości wykonywanych robót oraz zatwierdzanie materiałów i urządzeń technicznych nieuszczegółowionych w dokumentacji projektowej pod kątem zgodności ich z Prawem Budowlanym (karty materiałowe).

  - Sprawdzenie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu.

  - Kontrola zgodności postępu prac z harmonogramem inwestycji a w razie opóźnień egzekwowanie od Wykonawcy realizacji niwelowania opóźnień.

  - Ochrona interesów Inwestora podczas procesu budowlanego.

  - Opiniowanie dokumentacji projektowej, a w razie jej niekompletności lub niejasności informowanie Inwestora oraz Projektanta (sprawującego nadzór autorski ) o konieczności wprowadzenia uzupełnień lub poprawek.

  - W porozumieniu z Inwestorem i Projektantem, proponowanie ewentualnych zmian technicznych polepszających funkcję lub estetykę.

  - Rozpatrywanie wraz z Inwestorem i Projektantem zgłaszanych przez Wykonawcę rozwiązań zamiennych, a po ich ewentualnym uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inwestora, nadzorowanie ich wykonania.

  - Kontrola budowy zaplecza technicznego, przyłączy tymczasowych obsługujących budowę i zaplecze budowy.

  - Sprawdzenie oznakowanie terenu budowy, planu BIOZ, oraz zastosowanych niezbędnych środków BHP.

  - Dokonywanie odpowiednich wpisów do dziennika budowy. Kontrolowanie regularności wpisów realizowanych przez Kierownika Budowy (Kierowników Robót) działających z ramienia Wykonawcy.

  - Regularne sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

  - Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych elementów budynku, instalacji, urządzeń technicznych. Uczestniczenie w odbiorach końcowych robót wykonanych przez Wykonawcę oraz wszystkich podwykonawców działających na bezpośrednie zlecenie Inwestora.

  - Asystowanie Inwestorowi w czynnościach odbioru końcowego oraz procesie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie lub w procesie przygotowania odpowiedniego zawiadomienia o zakończeniu robót.

  - Kontrolowanie nadzorowanych przez siebie robót również w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bezpiecznych warunków pracy.

  - Kontrolowanie zasadności zgłaszanych przez Wykonawcę Inwestorowi robót dodatkowych a po ich ewentualnym uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Inwestora, nadzorowanie ich wykonania.

  - Egzekwowanie od Wykonawcy procesu kompletowania i przechowywania zatwierdzonych do wbudowania próbek materiałów, wyrobów budowlanych i instalacyjnych.

  - Kontrolowanie wbudowywanych przez wykonawcę materiałów budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych, na podstawie art. 10 ust. 3 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

  - Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

  - Oszacowanie lub wyliczenie oraz potwierdzenie okresowego przerobu Wykonawcy z uwzględnieniem warunków umownych pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą

  - Przygotowywanie tygodniowych raportów dla Inwestora, zawierających informacje o stanie zaawansowania robót, ewentualnych opóźnieniach, jak również wszelkich innych sprawach bieżących.

  - Szczegółowe skontrolowanie obiektu przed jego przejęciem od Wykonawcy.

  - Nadzór nad terminowością i jakością usuwania usterek wymienionych w protokołach  oraz wszystkich podwykonawców Inwestora.

  - Weryfikacja kompletności oraz zawartości merytorycznej dokumentacji powykonawczej.