Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1:

Dostawa: Siłomierza, niutonometru

Ilość: 1 szt.

Dane techniczne:

- Siłomierz z zewnętrzną celą pomiarową umożliwiającą pomiar ściskania i rozciągania,

- Zakres pomiarowy siły 5000 N (max.),

- Częstotliwość pomiarowa: do 1000 Hz,

- Produkt z funkcją „Peak hold” do wykrywania wartości szczytowej lub funkcji śledzenia dla wyświetlania ciągłego pomiaru,

- Produkt z opcją wizualizacji wskaźnika pojemności tj. rosnącego paska świetlnego wskazującego dostępny zakres pomiarowy,

- Możliwość pomiaru z zakresem tolerancji (funkcja wartości granicznej) czyli możliwość zaprogramowania górnej i dolnej wartości granicznej w kierunku rozciągania i ściskania.

- Interfejsy: USB, RS232

- Możliwość wspierania procesu pomiarowego sygnałem akustycznym i optycznym

- Wewnętrzna pamięć danych  min. 1000 zmierzonych wartości

- Stałe wyjście analogowe: Liniowy sygnał napięcia w zależności od obciążenia (-2 do +2 V). Wybór jednostek: N, kN, kg, oz, lb.

- Walizka/etui do przechowywania i transportu.

- Gwarancja 24 miesiące.

Część 2:

Dostawa: Dynamometru hydraulicznego, dłoniowego

Ilość: 1 szt.

Dane techniczne:

- Pomiar zakresu siły ścisku (do 90kg / do 200 funtów)

- Pomiar izometryczny

- Miernik ze stali nierdzewnej

- Wskaźnik pozostający przy maksymalnym odczycie badanego do momentu zresetowania

- Pięciostopniowa regulacja uchwytu od 3,4 do 8,5 cm (co 1,2 cm) –wykonywanie pomiaru u pacjentów z różną wielkością dłoni

- W zestawie z walizką do przechowywania i transportu

- Gwarancja producenta 12 miesięcy