Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

CZĘŚĆ 1. Dostawa końcówek do pipet automatycznych o regulowanej pojemności w zakresie do 10 μl. Ilość: 5000 szt.

OPIS:

- kompatybilne z pipetami automatycznymi Eppendorf Research® plus o regulowanej pojemności w zakresie 0,5-10 μl

- pojemność końcówki: 0,1-10 µl

- materiał: polipropylen

- wyposażone w podziałkę

- niesterylne

- autoklawowalne (w 121°C)

- wolne od Dnaz i Rnaz, DNA, RNA

- niepirogenne

- bezbarwne

- bez filtra

CZĘŚĆ 2. Dostawa końcówek do pipet automatycznych o regulowanej pojemności w zakresie do 200 μl. Ilość: 2000 szt.

OPIS

- kompatybilne z pipetami automatycznymi Eppendorf Research® plus o regulowanej pojemności w zakresach 2-20 μl oraz 20-200 μl

- pojemność końcówki: od 2 do 200 µl

- materiał: polipropylen

- wyposażone w podziałkę

- niesterylne

- autoklawowalne (w 121°C)

- wolne od Dnaz i Rnaz, DNA, RNA

- niepirogenne

- bezbarwne lub barwione

- bez filtra

CZĘŚĆ 3.  Dostawa końcówek do pipet automatycznych o regulowanej pojemności w zakresie do 1000 μl. Ilość: 1000 szt.

OPIS:

- kompatybilne z pipetami automatycznymi Eppendorf Research® plus o regulowanej pojemności w zakresie 100-1000 μl

- pojemność końcówki: od 50 do 1000 µl

- materiał: polipropylen

- wyposażone w podziałkę

- nie dłuższe niż 71 mm

- niesterylne

- autoklawowalne (w 121°C)

- wolne od Dnaz i Rnaz, DNA, RNA

- niepirogenne

- bezbarwne lub barwione

- bez filtra

CZĘŚĆ 4. Dostawa końcówek do pipet automatycznych o regulowanej pojemności w zakresie do 10 μl. Ilość: 10x96 sztuk/960szt

OPIS:

- kompatybilne z pipetami automatycznymi Eppendorf Research® plus o regulowanej pojemności w zakresie 0,5-10 μl

- pojemność końcówki: od 0,1 do 10 µl

- materiał: polipropylen

- wyposażone w podziałkę

- sterylne

- autoklawowalne (w 121°C)

- niskoadhezyjne

- czyste molekularnie, wolne od Dnaz i Rnaz, DNA, RNA

- niepirogenne

- bezbarwne

- pakowane w plastikowych pudełkach wielokrotnego użytku lub w postaci zestawu pudełka z wkładami wymiennymi

CZĘŚĆ 5.  Dostawa końcówek do pipet automatycznych o regulowanej pojemności w zakresie do 200 μl. Ilość: 10x96 sztuk/960szt

OPIS:

- kompatybilne z pipetami automatycznymi Eppendorf Research® plus o regulowanej pojemności w zakresach 2-20 μl oraz 20-200 μl

- pojemność końcówki: od 2 do 200 µl

- materiał: polipropylen

- wyposażone w podziałkę

- sterylne

- autoklawowalne (w 121°C)

- czyste molekularnie, wolne od Dnaz i Rnaz, DNA, RNA

- niepirogenne

- bezbarwne lub barwione

- pakowane w plastikowych pudełkach wielokrotnego użytku lub w postaci zestawu pudełka z wkładami wymiennymi

CZĘŚĆ 6. Dostawa końcówek do pipet automatycznych o regulowanej pojemności w zakresie do 1000 μl. Ilość: 10x100 szt/ 1000 szt.

OPIS:

- kompatybilne z pipetami automatycznymi Eppendorf Research® plus o regulowanej pojemności w zakresie 100-1000 μl

- pojemność końcówki: 100-1000 µl

- materiał: polipropylen

- wyposażone w podziałkę

- sterylne

- autoklawowalne (w 121°C)

- czyste molekularnie, wolne od Dnaz i Rnaz, DNA, RNA

- niepirogenne

- bezbarwne lub barwione

- pakowane w plastikowych pudełkach wielokrotnego użytku lub w postaci zestawu pudełka z wkładami wymiennymi

CZĘŚĆ 7. Dostawa końcówek do pipet automatycznych o regulowanej pojemności w zakresie do 300 μl. Ilość: 1000 szt.

OPIS:

- kompatybilne z wielokanałowymi pipetami automatycznymi Eppendorf Research® plus o regulowanej pojemności w zakresie 100-300 μl

- pojemność końcówki: do 300 µl

- kompatybilne z pudełkami marki Eppendorf

- materiał: polipropylen

- wyposażone w podziałkę

- autoklawowalne (w 121°C)

- wolne od Dnaz i Rnaz, DNA, RNA

- niepirogenne

- bezbarwne lub barwione

- bez filtra

- długość: nie dłuższe niż 55 mm

CZĘŚĆ 8. Dostawa końcówek kapilarnych do pipet automatycznych o regulowanej pojemności w zakresie do 200 μl. Ilość: 1000 szt.

OPIS:

- kompatybilne z pipetami automatycznymi Eppendorf Research® plus o regulowanej pojemności w zakresach 2-20 μl oraz 20-200 μl

- pojemność końcówki: 200 µl

- przeznaczone do nanoszenia próbek białkowych (zawierających bufor GLB) na żele poliakrylamidowe (elektroforeza SDS-PAGE)

- końcówki kapilarne z okrągłym zakończeniem

- dł. max 83 mm

- niesterylne

- autoklawowalne (w 121°C)

- wolne od Dnaz i Rnaz, DNA

- bezbarwne lub barwione

- bez filtra

CZĘŚĆ 9.  Dostawa pipet serologicznych o pojemności 5 ml. Ilość: 200 szt.

OPIS:

- pakowane pojedynczo

- sterylne

- zawierające podziałkę

- zawierające filtr

- niecytotoksyczne, niepirogenne, wolne od DNaz i RNaz, DNA oraz RNA

- wykonane z przeźroczystego polistyrenu