OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Część 1.  Dostawa kriopudełek kartonowych 81-miejscowych na probówki. Ilość: 30 szt.

●	odpowiednie dla probówek o pojemności 1,5 ml oraz 2,0 ml

●	81-miejscowe

●	wykonane z tektury

●	zakres temperatur: od -196oC do 121oC

●	posiadające wodoodporną powłokę

Część 2. Dostawa probówek wirówkowych typu Falcon o poj. 15 ml. Ilość: 500 szt.

●	pojemność: 15 ml

●	materiał: probówka polipropylen PP w jakości medycznej, nietoksyczny

●	posiadające wyraźną skalę pomiarową oraz pole do opisu

●	posiadające szczelną zakrętkę

●	transparentne, przejrzyste, klarowne

●	sterylne

●	wolne od Dnaz i Rnaz

●	niepirogenne

●	max. możliwość wirowania 12000g

Część 3. Dostawa probówek wirówkowych typu eppendorf o poj. 2 ml. Ilość: 1000 szt.

●	pojemność: 2 ml

●	materiał: polipropylen, nietoksyczny o wysokiej wytrzymałości

●	posiadające pokrywkę na zawiasie, skalę pomiarową oraz miejsce do umieszczenia opisu

●	szczelnie zamykane

●	bezbarwne

●	okrągłodenne

●	zakres temperatur: długotrwałe przechowywanie w -80°C

●	niesterylne

●	autoklawowalne (w 121°C)

●	wolne od Dnaz i Rnaz

●	możliwość wirowania do 20000g

Część 4. Dostawa probówek wirówkowych typu eppendorf o poj. 1,5 ml. Ilość: 3000 szt.

●	pojemność: 1,5 ml

●	materiał: polipropylen, nietoksyczny

●	posiadające pokrywkę na zawiasie, skalę pomiarową, pole do umieszczenia opisu

●	szczelnie zamykane

●	bezbarwne

●	stożkodenne

●	długotrwałe przechowywanie w -80°C

●	niesterylne

●	autoklawowalne (w 121°C)

●	wolne od Dnaz i Rnaz

●	możliwość wirowania do 20000g

Część 5. Dostawa probówek wirówkowych o poj. 2 ml. Ilość: 500 szt.

●	pojemność: 2 ml

●	materiał: polipropylen

●	posiadające pokrywkę na zawiasie oraz skalę pomiarową

●	zastosowanie: ekstrakcja RNA

●	szczelnie zamykane

●	bezbarwne

●	płaskodenne

●	zakres temperatur: co najmniej -80°C do 80°C

●	sterylne

●	wolne od Dnaz i Rnaz, ludzkiego DNA, nie cytotoksyczne, niepirogenne

Część 6.  Dostawa probówek do wykonywania oznaczeń za pomocą aparatu Qubit Fluorometer. Ilość: 500 szt.

●	kompatybilne z aparatem Qubit Fluorometer 4

●	materiał: polipropylen

●	cienkościenne

●	bezbarwne

Część 7. Dostawa probówek o pojemności 0,1 mL do PCR typu strip. Ilość: 120 szt.

●	możliwość zastosowania w LightCycler 96 (Roche)

●	bezbarwne

●	w zestawie z bezbarwnymi paskami zamykającymi o płaskich wieczkach

●	8-stanowiskowe

●	materiał wykonania: polipropylen

●	cienkościenne

●	niskoprofilowe

●	stożkowe

●	pojemność: 0,1 ml

●	wolne od DNaz i RNaz, DNA

●	autoklawowalne w warunkach 121°C

●	zastosowanie: PCR, RT

●	niesterylne