Załącznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Część 1

- Dostawa szkiełek do hodowli komórkowych ze szklaną podstawą

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących właściwościach:

- 8-dołkowe z usuwanymi komorami,

- powierzchnia  podstawy szkiełka dostosowana do hodowli komórek przylegających (adherentnych),

- powierzchnia hodowlana 0,7 cm2,

- objętość robocza jednego dołka szkiełka od 0,2 do 0,5 mL,

- szkiełko zaopatrzone w pokrywkę z polistyrenu z uchwytem z boku, ułatwiającym aseptyczne manipulacje,

- wymiary szkiełka (dł. x szer.) 74 x 25 mm,

- sterylne,

- ilość: 32 sztuki

Część 2

- Dostawa sita komórkowego

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących właściwościach:

- sterylne,

- wielkość porów: 40 μm,

- materiał wykonania: nylon,

- kompatybilność z probówkami stożkowymi o pojemności 50 ml,

- ilość 100 sztuk

Część 3

- Dostawa koncentratorów wirówkowych o punkcie odcięcia 10 kDa

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących właściwościach:

- odcięcie masy cząsteczkowej: 10 000 daltonów,

- membrana z regenerowanej celulozy,

- odzysk retentatu na poziomie ponad 90%,

- zdolność zatężania próbki od 500 μL do 15 μL,

- możliwość odwrotnego wirowania zapewniającego odzyskiwanie próbki,

- maksymalna względna siła odśrodkowa 15 000 x g,

- maksymalna początkowa objętość próbki: 500 µL,

- aktywna powierzchnia membrany: 1 cm²,

- ilość: 96 sztuk

Część 4

- Dostawa probówek o pojemności 5.0 ml

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących właściwościach:

- materiał wykonania: polipropylen,

- certyfikowany stopień czystości (PCR clean),

- probówki wolne od plastyfikatorów, biocydów i środków antyadhezyjnych,

- sterylne,

- maksymalna prędkość wirowania do 25.000 x g,

- kształt: stożkowy,

- kompatybilność z akcesoriami do probówek stożkowych 15 mL,

- wytrzymałość na temperaturę do -80°C,

- zamknięcie w formie zatrzaskowego wieczka,

- ilość: 400 sztuk

Część 5

- Dostawa probówek o pojemności 0.5 ml

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących właściwościach:

- materiał wykonania: polipropylen,

- probówki typu: Safe-Lock,

- certyfikowany stopień czystości (PCR clean),

- probówki wolne od plastyfikatorów, biocydów i środków antyadhezyjnych,

- sterylne,

- maksymalna prędkość wirowania do 25.000 x g,

- kształt: stożkowy,

- kolor: bezbarwne,

- wytrzymałość na temperaturę od -80°C do 100°C,

- zamknięcie w formie zatrzaskowego wieczka,

- ilość: 2 000 sztuk

Część 6

- Dostawa buforu do strippingu

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących właściwościach:

- posiadający zdolność usuwania pierwotnych i wtórnych przeciwciał z membran nitrocelulozowych i PVDF,

- bez zapachu, brak merkaptanów,

- nie uszkadzający docelowego antygenu podczas strippingu,

- zdolność całkowitego usunięcia przeciwciał w czasie od 5 do 15 minut w temperaturze 37°C,

- forma: płynna,

- temperatura przechowywania 4°C

- ilość: 1 sztuka (1 sztuka/500 mL)

Część 7

- Dostawa płytek 96-dołkowych do przeprowadzenia reakcji qPCR

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących właściwościach:

- materiał polipropylen,

- kolor dołków - biały,

- wolne od RNaz, DNaz,

- posiadające 96 dołków,

- odpowiednie do qPCR,

- kompatybilne z Light Cycler Roche 96,

- ilość: 50 sztuk

Część 8

- Dostawa folii samoprzylepnej do zamykania płytek qPCR

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących właściwościach:

- folia samoprzylepna do zamykania płytek qPCR, przezroczysta, rekomendowana do qPCR,

- zakres temperatur -40°C do +120°C,

- kompatybilna z Light Cyclerem Roche 96,

- optycznie przejrzysta, pozwalająca na analizę qPCR i krzywej topnienia w oparciu o analizę fluorescencyjną,

- posiadający wypustki końcowe dla łatwego uszczelnienia i usunięcia,

- ilość: 50 sztuk

Część 9

- Dostawa probówek o pojemności 0.1 ml do PCR typu strip

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących właściwościach:

- możliwość zastosowania w LightCycler 96 (Roche),

- bezbarwne,

- dostarczone wraz z pasującymi bezbarwnymi paskami zamykającymi o płaskich wieczkach,

- 8-stanowiskowe,

- materiał wykonania: polipropylen,

- cienkościenne,

- niskoprofilowe,

- stożkowe,

- pojemność: 0.1 ml,

- wolne od DNaz i RNaz, DNA,

- autoklawowalne w warunkach 121°C,

- zastosowanie: PCR, RT,

- niesterylne,

- ilość: 120 sztuk

Część 10

- Dostawa medium zamykającego do preparatów mikroskopowych

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących właściwościach:

- chroniące barwniki przed blaknięciem podczas obrazowania,

- gotowy do użycia płyn, utwardzający się w ciągu 24h

- medium zamykającego gwarantujące zachowanie stabilność preparatu przez co najmniej 6 miesięcy,

- zdolność medium zamykającego do utrzymania stabilnego sygnału fluorescencji,

- kompatybilny z barwnikami Alexa Fluor,

- kompatybilny do obrazowania obiektywem w oleju immersyjnym ,

- posiadający ścieżkę optyczną  1,47 RI,

- zmieszany z barwnikiem DNA (DAPI),

- ilość: 1 sztuka (10 mL)

Część 11

- Dostawa barwnika fluorescencyjnego DRAQ5

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących właściwościach:

- kolor: czerwony,

- metoda wykrywania: fluorescencyjna,

- do użytku z (sprzętem): mikroskop fluorescencyjny,

- rodzaj produktu: barwnik,

- emisja: 488-647/633-710,

- ilość: 1 sztuka (50 μL)

Część 12

- Dostawa szkiełek do hodowli komórkowych ze szkła borokrzemianowego

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących właściwościach:

- 8-dołkowe z nieusuwalnymi dołkami,

- kompatybilność optyczna szkiełek do obrazowania przy dużych powiększeniach i konfokalnej analizie obrazu,

- powierzchnia hodowlana 0,8 cm2,

- szkiełko podstawowe wykonane ze szkła borokrzemianowego 1.0,

- objętość robocza jednego dołka szkiełka od 0,2 do 0,4 mL,

- grubość szkiełka podstawowego 0,13 do 0,17 mm,

- szkiełko zaopatrzone w pokrywkę z polistyrenu z uchwytem z boku, ułatwiającym aseptyczne manipulacje,

- wymiary szkiełka (dł. x szer.) 57 x 25 mm,

- sterylne,

- ilość: 32 sztuki

Część 13

- Dostawa alkoholu etylowego o objętości 1L

Dostawa alkoholu etylowego 99,8% o następujących właściwościach:

- klasa czystości: HPLC,

- zawartość etanolu: 99,8%,

- forma: płynna,

- ilość: 1 L