Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Część 1 Dostawa zestawu do oznaczania poziomu mysiej IL-1β

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących parametrach:

- zestaw ELISA do wykrywania białka IL-1 beta myszy,

- czułość: 1 pg/ml,

- zakres: 1.56 pg/ml - 1000 pg/ml,

- rodzaj próbek: ekstrakt z kultur komórkowych, ekstrakt z tkanek, supernatant znad komórek, surowica, osocze,

- metoda detekcji: kolorymetryczna,

- rodzaj testu: sandwich, ilościowy,

- reaktywność: mysz,

- dostępność co najmniej 15 referencji w czasopismach naukowych oraz wykresu przykładowej krzywej standardowej (wg. danych ze strony internetowej producenta),

- ilość: 2 opakowania (1 opakowanie/96 testów)

Część 2 Dostawa zestawu do oznaczania poziomu mysiej IL-18

Dostawa przedmiotu zamówienia posiadającego następujące parametry:

- zestaw ELISA do wykrywania białka IL-18 myszy,

- czułość: 10,5 pg/ml,

- zakres: 31,3 pg/ml - 2000 pg/ml,

- rodzaj próbek: ekstrakty z hodowli komórkowych, supernatant z hodowli komórkowych, osocze Cit, osocze EDTA, osocze hep, surowica, ekstrakty tkankowe,

- metoda detekcji: kolorymetryczna,

- rodzaj testu: sandwich, ilościowy,

- reaktywność: mysz,

- dostępność co najmniej 15 referencji w czasopismach naukowych oraz wykresu przykładowej krzywej standardowej (wg. danych ze strony internetowej producenta),

- ilość: 2 opakowanie (1 opakowanie/ 96 testów)

Część 3 Dostawa oligomycyn

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących właściwościach:

- całkowita zawartość oligomycyny większa bądź równa 90% (potwierdzona za pomocą HPLC),

- postać: biały proszek,

- zdolność do hamowania mitochondrialnej produkcji ATP komórek,

- pochodzenie: Streptomyces diastatochromogenes,

- ilość: 1 opakowanie (5 mg)

Część 4 Dostawa antymycyn A

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących właściwościach:

- struktura chemiczna: peptyd,

- postać: proszek,

- zdolność do zahamowywania przenoszenia elektronów w kompleksie III,

- pochodzenie: Streptomyces species,

- ilość: 1 opakowanie (50 mg)

Część 5 Dostawa rotenonu

Dostawa przedmiotu zamówienia posiadającego następujące właściwości:

- czystość: równa bądź większa niż 95% (potwierdzona za pomocą HPLC),

- postać: proszek,

- zdolność do zahamowywania mitochondrialnego transportu elektronów w NADH,

- ilość: 1 opakowanie (5 g)

Część 6 Dostawa dichlorowodorku GBR 12909

Dostawa przedmiotu zamówienia posiadającego następujące właściwości:

- czystość: równa bądź większa niż 98% (potwierdzona za pomocą HPLC),

- postać: stała,

- zdolność do zahamowywania wychwytu zwrotnego dopaminy,

- ilość: 1 opakowanie (25 mg)

Część 7 Dostawa dichlorowodorku BD 1063

Dostawa przedmiotu zamówienia posiadającego następujące właściwości:

- czystość: równa bądź większa niż 98% (potwierdzona za pomocą HPLC),

- postać: proszek,

- antagonista receptora sigma-1,

- ilość: 1 opakowanie (5 mg)

Część 8 Dostawa zestawu do oznaczania katalitycznie aktywnej kaspazy-1

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących właściwościach:

- metoda odczytu: luminescencja,

- rodzaj próbek: komórki oraz pożywka znad komórek,

- specyfika testu: odróżnienie aktywności kaspazy-1 od innych kaspaz,

- zdolność oznaczenia katalitycznie aktywnej kaspazy-1 oraz ilościowego pomiaru aktywności inflammasomu,

- ilość: 1 zestaw (10 mL)

Część 9 Dostawa MEM Non-Essential Amino Acids

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących właściwościach:

- pH: 0.9,

- stężenie: 100 X,

- sterylny,

- termin ważności: 12 miesięcy,

- przeznaczenie: ssacze komórki,

- ilość: 1 sztuka (100 mL)

Część 10 Dostawa pożywki hodowlanej MEM W/ EARLE'S SALTS W/O L-GLUTAMINE

Dostawa przedmiotu zamówienia posiadającego następujące właściwości:

- czerwień fenolowa: obecna,

- L-Glutamina: brak,

- postać: płynna,

- NEAA: brak,

- HEPES: brak,

- okres przydatności: 24 miesiące,

- przechowywanie: +2/+8°C,

- sterylna,

- ilość: 20 sztuk (1 sztuka/500 mL)

Część 11 Dostawa pirogronianu sodu

Dostawa przedmiotu zamówienia posiadającego następujące właściwości:

- roztwór 100 mM,

- okres trwałości: 48 miesięcy,

- postać: płynna,

- sterylny,

- komponent pożywek hodowlanych

- ilość: 1 sztuka (100 mL)

Część 12 Dostawa inhibitorów fosfataz

Dostawa przedmiotu zamówienia posiadającego następujące właściwości:

- forma: tabletki,

- temperatura przechowywania: 2-8°C,

- hamowanie działania fosfataz takich jak fosfatazy kwaśne, zasadowe, serynowo/treoninowe (PP1, PP2A i PP2B) oraz białkowe fosfatazy tyrozynowe (PTP) w ekstraktach bakteryjnych, ssaczych, drożdżowych i roślinnych

- możliwość przygotowania zatężonego roztworu (10 razy stężonego)

- ilość: 20 tabletek ()

Część 13 Dostawa zestawu do oznaczania cytokin

Dostawa przedmiotu zamówienia posiadającego następujące właściwości:

- reaktywność: mysz,

- zestaw do oznaczenia 23 analitów (IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 (p40), IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, Eotaxin, G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, KC, MCP-1 (MCAF), MIP-1α, MIP-1β, RANTES, TNF-α),

- kompatybilność zestawu z systemem “Bio-Plex 200” i “Bio-Plex 3D Suspension Array System System”,

- zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia oznaczenia (takie jak standardy, płytkę, bufory płuczące, odczynniki do rozcieńczeń, przeciwciała)

- ilość: 1 zestaw (1 zestaw/1 płytka 96 dołkowa wraz z zestawem odczynników)

Część 14 Dostawa nigerycyny

Dostawa przedmiotu zamówienia posiadającego następujące właściwości:

- pochodzenie biologiczne: Streptomyces hygroscopicus,

- forma: proszek,

- czystość: równe bądź większe niż 98%,

- spektrum działania antybiotyku: bakterie Gram-dodatnie,

- struktura chemiczna: polieter,

- temperatura przechowywania: 2-8°C,

- ilość: 1 sztuka (1 sztuka/5 mg)

Część 15 Dostawa zestawu do oznaczania poziomu szczurzego MDA i 4-HNE

Dostawa przedmiotu zamówienia posiadającego następujące parametry:

- zestawy ELISA do wykrywania białek MDA i 4-HNE u szczura,

- czułość: MDA: 4.688ng/ml; 4-HNE: 7.54 pg/ml,

- zakres: MDA: 7.813-500ng/ml; 4-HNE: 15.63-1000 pg/ml,

- powtarzalność pomiarowa zestawów, wyrażona współczynnikiem CV%, mierzonego w surowicy nie może być wyższa niż 8%,

- metoda detekcji: kolorymetryczna,

- rodzaj próbek: surowica, osocze, supernatantant z hodowli komórkowej oraz homogeneat tkanowy,

- rodzaj testu: sandwich, ilościowy,

- reaktywność: szczur,

- ilość: 1 opakowanie zestawu MDA (1 opakowanie/96 testów) i 1 opakowanie zestawu 4-HNE (1 opakowanie/96 testów)

Część 16 Dostawa przeciwciała przeciw białku NLRP1

Dostawa przedmiotów zamówienia posiadających następujące cechy:

- specyficzność: przeciwciało przeciw białku NLRP1,

- pochodzenie biologiczne: królik,

- reaktywność:  wół, pies, koń, człowiek, małpa, mysz;

- klon:   poliklonalne,

- zastosowanie:  Western Blot, immunohistochemia (parafina);

- przeciwciało sprzężone:  nieskoniugowane,

- format:  płyn,

- bufor przechowujący: dowolny

- sposób oczyszczania: dowolny,

- immunogen:  syntetyczny peptyd zlokalizowany pomiędzy aminokwasami aa323-372 ludzkiego NLRP1,

- ilość:  1 sztuka (1 sztuka/50 mg),

Część 17 Dostawa przeciwciała przeciw białku NLRC4

Dostawa przedmiotów zamówienia posiadających następujące cechy:

- specyficzność: przeciwciało przeciw białku NLRC4,

- pochodzenie biologiczne: królik,

- reaktywność: człowiek, mysz;

- klon: poliklonalne,

- zastosowanie: Western Blot, Elisa, immunohistochemia (parafina), immunocytochemia;

- przeciwciało sprzężone: nieskoniugowane,

- format:   płyn,

- bufor przechowujący: konserwant: 0,02% azydek sodu, PBS, pH 7,3, z 50% glicerolem

- sposób oczyszczania: chromatografii powinowactwa,

- immunogen: rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 89-159 mysiego NLRC4,

- ilość: 1 sztuka (1 sztuka/100 µl),

Część 18 Dostawa przeciwciała przeciw białku - AIM2

Dostawa przedmiotów zamówienia posiadających następujące cechy:

- specyficzność: przeciwciało przeciw białku - AIM2,

- pochodzenie biologiczne: królik,

- reaktywność: człowiek, mysz, szczur;

- klon: poliklonalne,

- zastosowanie: Western Blot;

- przeciwciało sprzężone: nieskoniugowane,

- format: płyn,

- bufor przechowujący:konserwant: 0,09% azydek sodu, PBS, pH 7,2;

- sposób oczyszczania: chromatografii powinowactwa,

- immunogen: dowolny, pozwalający otrzymać selektywnie działające przeciwciała względem mysiego białka AIM2

- ilość: 1 sztuka (1 sztuka/100 µl),

Część 19 Dostawa przeciwciała przeciw białku ASC (PYCARD)

Dostawa przedmiotów zamówienia posiadających następujące cechy:

- specyficzność: przeciwciało przeciw białku ASC (PYCARD),

- pochodzenie biologiczne: królik,

- reaktywność: człowiek, mysz, szczur;

- klon: poliklonalne,

- zastosowanie: immunohistochemia (parafina), immunocytochemia, Western Blot, immunofluorescencja;

- przeciwciało sprzężone: nieskoniugowane,

- format: płyn,

- bufor przechowujący: dowolny;

- sposób oczyszczania: chromatografii powinowactwa,

- immunogen:  rekombinowane białko fuzyjne ludzkiego ASC/TMS1,

- ilość: 1 sztuka (1 sztuka/100 µl),

Część 20 Dostawa przeciwciała przeciw białku-c-Jun (fosfo S63)

Dostawa przedmiotów zamówienia posiadających następujące cechy:

- specyficzność: przeciwciało przeciw białku-c-Jun (fosfo S63),

- pochodzenie biologiczne: królik

- reaktywność: mysz, człowiek, przewidywana reaktywność szczur, krowa

- klon:  monoklonalne

- zastosowanie: Western Blot, Elisa, Immunohistochemia (parafina), immunocytochemia

- przeciwciało sprzężone:   nieskoniugowane

- format: płyn

- bufor przechowujący: pH: 7,20; konserwant: 0,01% azydek sodu;, składniki: 59% PBS, 40% Glicerol, 0,05% BSA

- sposób oczyszczania: oczyszczone przez białko A

- immunogen: syntetyczny peptyd w ludzkim c-Jun aa 50-150 (fosfo S63)

- ilość: 1 sztuka (1 sztuka/100 µl),

Część 21 Dostawa przeciwciała przeciw białku phospho-SP1 (Thr453)

Dostawa przedmiotów zamówienia posiadających następujące cechy:

- specyficzność: przeciwciało przeciw białku phospho-SP1 (Thr453)

- pochodzenie biologiczne: królik

- reaktywność: człowiek, mysz, szczur

- klon: poliklonalne

- zastosowanie: Western Blot, immunohistochemia (parafina), immunocytochemia

- przeciwciało sprzężone: nieskoniugowane

- format: płyn

- bufor przechowujący: konserwant: 0,02%, PBS, pH 7,4, z 50% glicerolem, 150 mM NaCl

- sposób oczyszczania: sekwencyjna chromatografia

- immunogen: zsyntetyzowany peptyd pochodzący z ludzkiego SP1 wokół miejsca fosforylacji Thr453

- ilość: 1 sztuka (1 sztuka/100 µl),

Część 22 Dostawa przeciwciała przeciw białku Ki67

Dostawa przedmiotów zamówienia posiadających następujące cechy:

- specyficzność: przeciwciało przeciwko białku Ki67,

- pochodzenie biologiczne: królik

- reaktywność: - człowiek, mysz, szczur Przewidywana reaktywność z marmozeta zwyczajną

- klon: monoklonalne

- zastosowanie: Western Blot, immunohistochemia (parafina), immunocytochemia, cytometria przepływowa

- przeciwciało sprzężone: nieskoniugowane

- format: płyn

- bufor przechowujący: pH: 7,20 konserwant: 0,1% azydek sodu Składniki: 1% BSA, PBS

- sposób oczyszczania: oczyszczone przez białko A

- immunogen: - peptyd syntetyczny

- ilość: 1 sztuka (1 sztuka/100 µl),

Część 23 Dostawa przeciwciała przeciw białku Sox2

Dostawa przedmiotów zamówienia posiadających następujące cechy:

- specyficzność: przeciwciało przeciwko białku Sox2

- pochodzenie biologiczne: szczur

- reaktywność: człowiek, mysz

- klon: monoklonalne

- zastosowanie: Western Blot, immunohistochemia (parafina), immunocytochemia, Elisa, Cytometria przepływowa

- przeciwciało sprzężone: nieskoniugowane

- format: płyn

- bufor przechowujący: konserwant: 0,02% azydek sodu; PBS, pH 7.2

- sposób oczyszczania: chromatografia powinowactwa

- immunogen: dowolny, pozwalający otrzymać selektywnie działające przeciwciała względem mysiego białka Sox2

- ilość: 1 sztuka (1 sztuka/100 µl),

Część 24 Dostawa przeciwciała przeciw białku Nestin

Dostawa przedmiotów zamówienia posiadających następujące cechy:

- specyficzność: przeciwciało przeciwko białku Nestin,

- pochodzenie biologiczne: królik

- reaktywność: człowiek, mysz

- klon: poliklonalne

- zastosowanie: Immunocytochemia, cytometria przepływowa

- przeciwciało sprzężone: nieskoniugowane

- format: płyn

- bufor przechowujący: konserwant: 0,05% azydek sodu; PBS, pH 7,4, z 0,2% BSA, 40% glicerolem

- sposób oczyszczania: chromatografia powinowactwa

- immunogen: syntetyczny peptyd w ludzkim Nestinie aa 1,471-1520

- ilość: - 1 sztuka (1 sztuka/100 µl),

Część 25 Dostawa przeciwciała przeciw białku TIGAR

Dostawa przedmiotów zamówienia posiadających następujące cechy:

- specyficzność: przeciwciało przeciw białku TIGAR,

- pochodzenie biologiczne: królik

- reaktywność: mysz, szczur, człowiek, spodziewana reaktywność szympans;

- klon: poliklonalne

- zastosowanie: Western Blot, immunohistochemia (parafina);

- przeciwciało sprzężone: nieskoniugowane

- format: płyn

- bufor przechowujący: 0,05% azydek sodu, 0,2% żelatyna, 99% PBS;

- sposób oczyszczania: oczyszczone przez białko G

- immunogen: syntetyczny peptyd ludzkiego białka TIGAR w zakresie aminokwasów 100-200,

- ilość: 1 sztuka (1 sztuka/50 µg),

Część 26 Dostawa przeciwciała przeciw białkom szczurzym (anty-szczur)

Dostawa przedmiotów zamówienia posiadających następujące cechy:

- specyficzność: przeciwciało przeciw białkom szczurzym (anty-szczur),,

- pochodzenie biologiczne: osioł

- reaktywność: szczur

- klon: poliklonalne

- zastosowanie: immunohistochemia (parafina), immunocytochemia, Elisa, Cytometria przepływowa, immunohistochemia (skrawki zamrożone);

- przeciwciało sprzężone: skoniugowane (Alexa Fluor 647),

- format: płyn

- bufor przechowujący: konserwant: 0,02% Azydek sodu; składniki: 23% Glicerol (gliceryna, gliceryna), PBS, 1% BSA;

- sposób oczyszczania: chromatografia powinowactwa

- immunogen: dowolny, pozwalający otrzymać selektywnie działające przeciwciała względem białkom szczurzym,

- ilość: 1 sztuka (1 sztuka/500 µg),

Cześć 27 Dostawa przeciwciała przeciw białku Pax2

Dostawa przedmiotów zamówienia posiadających następujące cechy:

- specyficzność: przeciwciało przeciw białku Pax2,

- pochodzenie biologiczne: królik

- reaktywność: mysz, szczur, człowiek

- klon: monoklonalne

- zastosowanie: Western Blot, immunohistochemia (parafina), immunocytochemia, Cytometria przepływowa

- przeciwciało sprzężone: nieskoniugowane

- format: płyn

- bufor przechowujący: pH: 5,2; konserwant: 0,01% Azydek sodu; składniki: 59% PBS, 40% Glicerol (gliceryna, gliceryna), 0,05% BSA

- sposób oczyszczania: oczyszczone przez białko A,

- immunogen: syntetyczny peptyd w ludzkim Pax2 aa 1-100

- ilość: 1 sztuka (1 sztuka/100 µl),

Część 28 Dostawa przeciwciała przeciw białku SCL (TAL1)

Dostawa przedmiotów zamówienia posiadających następujące cechy:

- specyficzność: przeciwciało przeciw białku SCL (TAL1),

- pochodzenie biologiczne: królik,

- reaktywność: człowiek, mysz,

- klon: poliklonalne

- zastosowanie: Western Blot, immunohistochemia (parafina), immunoprecypitacja

- przeciwciało sprzężone: nieskoniugowane

- format: płyn

- bufor przechowujący: konserwant: 0,025% Proclin 300; PBS, pH 7, z 20% glicerolem,

- sposób oczyszczania: chromatografia powinowactwa

- immunogen: syntetyczny peptyd odpowiadający regionowi w obrębie aminokwasów 252 i 331 ludzkiego TAL1,

- ilość: 1 sztuka (1 sztuka/100 µl),

Część 29 Dostawa przeciwciał przeciw białku CD184 (CXCR4)

Dostawa przedmiotów zamówienia posiadających następujące cechy:

- specyficzność: przeciwciało przeciw białku CD184 (CXCR4),

- pochodzenie biologiczne: królik

- reaktywność: mysz, szczur, człowiek;

- klon: monoklonalne

- zastosowanie: Western Blot, immunohistochemia (parafina), immunocytochemia, cytometria przepływowa, immunohistochemia (skrawki zamrożone),

- przeciwciało sprzężone: nieskoniugowane

- format: płyn

- bufor przechowujący: pH: 7,20; konserwant: 0,01% Azydek sodu; składniki: 40% glicerol, 0,05% BSA, 59% PBS;

- sposób oczyszczania: oczyszczone przez białko A,

- immunogen: syntetyczny peptyd w ludzkim CXCR4 aa 300 do C-końca (C-końcowy),

- ilość: 1 sztuka (1 sztuka/100 µl),

Część 30 Dostawa przeciwciał przeciw białku CD44

Dostawa przedmiotów zamówienia posiadających następujące cechy:

- specyficzność: przeciwciało przeciw białku CD44,

- pochodzenie biologiczne: koza

- reaktywność: mysz

- klon:  monoklonalne

- zastosowanie: immunohistochemia (parafina), immunocytochemia, Cytometria przepływowa

- przeciwciało sprzężone: nieskoniugowane

- format: płyn

- bufor przechowujący: konserwant: 0,02% azydek sodu; składnik: 99% PBS

- sposób oczyszczania: oczyszczone przez białko G

- immunogen: tkanka, komórki lub wirus odpowiadający mysiemu CD44. Komórki zrębowe pochodzące ze szpiku kostnego myszy (klon BMS2)

- ilość: 1 sztuka (1 sztuka/100 µl)

Część 31 Dostawa płodowej surowicy bydlęcej

Dostawa przedmiotu zamówienia posiadającego następujące parametry:

- pochodzenie: kraje Ameryki Południowej ,

- gatunek: bydło,

- sterylna,

- przeznaczenie: suplement do hodowli kultur komórkowych,

- potwierdzenie jakości: certyfikat jakości  ISO 13485 (dostarczony z produktem),

- sposób dostawy: zamrożona,

- wykonane testy: testowana na wirusy i mykoplazmę,

- ilość: 4 sztuki (1 sztuka/500 mL)

Część 32 Dostawa pipet serologicznych

Dostawa przedmiotów zamówienia posiadających następujące parametry:

- Objętości:

  - 10 mL,

  - 25 mL,

- materiał: polistyren,

- sterylne,

- sposób pakowania: pakowane indywidualnie,

- podziałka:

  - 10 mL - 0,10 ml,

  - 25 mL - 0,20 ml,

- ilość:

  - 10 mL - 600 sztuk,

  - 25 mL - 600 sztuk

Część 33 Dostawa płynów eksploatacyjnych do cytometru przepływowego (czyszczący i płuczący)

Dostawa przedmiotów zamówienia posiadających następującą specyfikację:

- płyn czyszczący do cytometru przepływowego,

- płyn płuczący do cytometru przepływowego,

- stężenie płynów: 5 razy stężone,

- kompatybilność sprzętowa: cytometr NovoCyte Flow Cytometer 2050R 5FL

- ilość: 1 sztuka (1 sztuka/500 mL) płynu czyszczącego, 1 sztuka (1sztuka/500mL) płynu płuczącego

Część 34 Dostawa zestawu do konserwacji systemu płynów do cytometrii przepływowej

Dostawa przedmiotu zamówienia o następującej specyfikacji:

- zapewniający konserwacje płynów do cytometrii przepływowej,

- czas pracy urządzenia z wykorzystanym zestawem: 6 miesięcy,

- kompatybilność sprzętowa: cytometr NovoCyte Flow Cytometer 2050R 5FL,

- ilość: 1 sztuka (1 sztuka/500 mL)

Część 35 Dostawa wymiennego bloku termicznego do mikroprobówek

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących właściwościach:

- wymienny blok na 24 probówki reakcyjne o poj. 0.5 mL,

- możliwość chłodzenia oraz ogrzewania próbek od 0°C do 99°C,

- kompatybilny z Eppendorf Thermomixer Comfort 5355,

- montaż za pomocą dwóch śrub,

- ilość: 1 sztuka

Część 36 Dostawa zestawu odczynników (master mix) do przeprowadzenia reakcji PCR w czasie rzeczywistym z zastosowaniem barwnika SYBR Green

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących właściwościach:

- zestaw umożliwiający przeprowadzenie reakcji o objętości mieszaniny reakcyjnej równej 20 µl lub 25 µl,

- przechowywanie zestawu do 3 miesięcy w 4℃ po rozmrożeniu, gwarancja działania zestawu do 12 miesięcy w przypadku przechowywania w -20℃,

- zawierający barwnik SYBR Green,

- zawierający białko związane kowalencyjnie z polimerazą DNA, stabilizujące kompleks polimeraza-matryca,

- zawierający białko fuzyjne o wielkości 7Da izolowane z Sulfolobus solfataricus wiążące się do dsDNA,

- odpowiedni do przeprowadzenia reakcji PCR w czasie rzeczywistym w trybie szybkiego czytania,

- ,

- kompatybilny z Light Cyclerem Roche 96,

- przeznaczony do oznaczeń DNA oraz cDNA,

- termin ważności: minimum 12-miesięcy,

- ilość: 1 zestaw 25 ml (5 x 5 ml fiolka), liczba reakcji (2500 x 20 µl)

Część 37 Dostawa membrany PVDF

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących właściwościach:

- materiał membrana PVDF,

- do chemiluminescencyjnej i kolorymetrycznej metody western blot,

- zdolność wiązania białka: 150–160 µg/cm2,

- wymiary: 26 cm x 3.3 m,

- wielkość porów: 0,2 µm,

- rozmiar porów zoptymalizowany do przenoszenia kwasów nukleinowych i białek o niskiej masie cząsteczkowej,

- ilość: 1 sztuka (1 rolka)

Część 38 Dostawa membrany nitrocelulozowej 0.22 µm

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących właściwościach:

- materiał: nitroceluloza,

- wielkość porów: 0,2 µm,

- wymiary: 30 cm x 3,5 m,

- rozmiar porów zoptymalizowany do przenoszenia kwasów nukleinowych i białek o niskiej masie cząsteczkowej,

- ilość: 1 sztuka (1 rolka)

Część 39 Dostawa końcówek do pipet automatycznych o regulowanej pojemności

Dostawa przedmiotów zamówienia posiadających następujące parametry:

- maksymalne objętości robocze końcówki:

  - 20 µl,

  - 200 µl,

  - 1000 µl,

- kompatybilne z pipetami automatycznymi Eppendorf Research plus o regulowanej pojemności, Gilson, Thermo Fisher Scientific Finnpipette, Biohit/Sartorious

- materiał: polipropylen,

- niesterylne,

- posiadające certyfikat jakości BIO-CERT (dostarczony z produktem)

- autoklawowalne (w 121°C),

- wolne od Dnaz i Rnaz, DNA, RNA,

- niepirogenne,

- bezbarwne,

- bez filtra,

- pakowane w workach

- pojemność końcówki:

  - 0,1-20 µl,

  - 2-200 µl,

  - 50-1000 µl

- ilość:

  - 0,1-20 µl - 6000 sztuk

  - 2-200 µl - 6000 sztuk

  - 50-1000 - 5000 sztuk

Część 40 Dostawa końcówek do pipet automatycznych o regulowanej pojemności w rakach

Dostawa przedmiotu zamówienia posiadającego następujące parametry:

- objętość: 200 µl,

- kompatybilne (dedykowane) do pipet automatycznych Eppendorf Research® plus o regulowanej pojemności,

- materiał: polipropylen,

- certyfikowany stopień czystości (PCR clean) dostarczony z produktem,

- wolne od Dnaz i Rnaz, DNA, RNA,

- niepirogenne,

- bezbarwne,

- bez filtra,

- sterylne,

- pakowane w rakach,

- pojemność końcówki: 2-200 µl,

- ilość: 2 opakowania (1 opakowanie/10 raków – każdy rak zawierający 96 końcówek)