Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa wraz z ustawieniem we wskazanym miejscu 3 szt. garaży wykonanych z blachy trapezowej dla AWF w Katowicach

Przedmiotem zamówienia jest:

zakup wraz z  ustawieniem we wskazanym miejscu 3 szt. garaży blaszanych o wymiarach min.3 m x 5,9-6 m, dach opadający w tył, zgodnie z poniższą specyfikacją:

| Szerokość | min 3 m |
| --- | --- |
| Długość | min 6 m |
| Dach | spad w tył |
| Brama | uchylna |
| Blacha | ocynk kolor grafitowy, np. RAL 7016, lub inny odcień koloru szarego |
| Wysokość światła wjazdu | min. 2 x 2,2 m |
| Wysokość całkowita | min 2,50 m |
| Wysokość tylnej ściany | min 2,20 m |