Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników laboratoryjnych

Zamówienie jest podzielone na 5 części

Część 1 Dostawa soli fizjologicznej

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących parametrach:

- Roztwór izotoniczny

- Maksymalne stężenie chlorku sodu w roztworze: 0,9%

- Produkt musi być jałowy

- Produkt nie może zawierać żadnych dodatkowych składników oprócz wody i chlorku sodu

- Ilość 1000 ampułek po 5 ml

Część 2 Dostawa zestawu do izolacji mitochondriów z komórek

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących parametrach:

- szybka procedura izolacji – do 40 min

- możliwość izolacji minimum 6 próbek jednocześnie

- możliwość lizy wyizolowanych mitochondriów detergentem

- bazujący na metodzie opartej na odczynnikach

- ilość: zestaw na 50 izolacji

Część 3 Dostawa zestawu do izolacji mitochondriów z tkanki

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących parametrach:

- możliwość izolacji zarówno z tkanki miękkiej jak i twardej

- szybka procedura izolacji – do 1 godziny

- możliwość izolacji kilku próbek jednocześnie

- możliwość homogenizacji metodą chemiczną lub mechaniczną

- ilość: zestaw na 50 izolacji

Część 4 Dostawa zestawu odczynników (master mix) do przeprowadzenia reakcji PCR w czasie rzeczywistym z zastosowaniem barwnika SYBR Green

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących właściwościach:

- zestaw umożliwiający przeprowadzenie reakcji o objętości mieszaniny reakcyjnej równej 20 µl lub 25 µl,

- przechowywanie zestawu do 3 miesięcy w 4℃ po rozmrożeniu, gwarancja działania zestawu do 12 miesięcy w przypadku przechowywania w -20℃,

- zawierający barwnik SYBR Green,

- zawierający białko związane kowalencyjnie z polimerazą DNA, stabilizujące kompleks polimeraza-matryca,

- zawierający białko fuzyjne o wielkości 7Da izolowane z Sulfolobus solfataricus wiążące się do dsDNA,

- odpowiedni do przeprowadzenia reakcji PCR w czasie rzeczywistym w trybie szybkiego czytania,

- szeroki zakres zastosowań real-time PCR,

- kompatybilny z Light Cyclerem Roche 96,

- przeznaczony do oznaczeń DNA oraz cDNA,

- termin ważności: minimum 12-miesięcy,

- ilość: 1 zestaw , fiolki 0 – 2 ml, liczba reakcji (7 500 x 20 µl)

Część 5 Dostawa gotowego zestawu odczynników pozwalających na oznaczenie wolnego testosteronu metodą immunoenzymatyczną (ELISA)

Opis przedmiotu zamówienia

- Kompetycyjny ELISA dla ilościowego oznaczenia zawartości wolnego testosteronu w ludzkim materiale biologicznym (surowica lub osocze)

- możliwość wykonania 96 oznaczeń

- czułość metody:

- Granica ślepej próby (LoB) 0.10 pg/mL

- Granica wykrywalności (LoD) 0.20 pg/mL

- Granica oznaczalności (LoQ) 0.34 pg/mL

- Zakres pomiarowy testu wynosi 0,34 – 70,0 pg/mL (1,18 – 242,9 pmol/L)

- Oczekiwane wartości określone przez producenta:

- dla mężczyzn: grupa wiekowa pomiędzy 21-49 lat, a także grupa wiekowa >50 lat

- dla kobiet: grupa przed menopauzą, a także grupa po menopauzie

- Objętość próbki potrzebna do analizy: 20 µl

- czas trwania procedury: 1 godzina 15 minut

- fala odczytu: 450 nm względem filtra korygującego 620-630 nm

- temperatura inkubacji 37ºC po dodaniu konjugatu enzymu (HRP) oraz RTºC dla inkubacji po dodaniu TMB

- warunki przechowywania – standardowo 2-8ºC w ciemności

- Kompletny zestaw powinien zawierać wszystkie odczynniki i elementy potrzebne do wykonania oznaczeń tj.:

- Mikropłytkę 96 dołkową (w pełni łamliwą) pokrytą przeciwciałem antytestoronowym

- 10x skoncentrowany bufor myjący – 0,2M bufor fosforowy o pH 7,4. Po rozpuszczeniu trwałość buforu myjacego do 30 dni w temperaturze 2-8°C

- Wzorzec dla wykonania krzywej kalibracyjnej w punktach 0; 0,2; 1,0; 4,0; 20,0; 100,0 pg/ml – dla każdego punktu krzywej roztwór wzorca gotowy do użycia

- Dwie próby kontrolne o znanym stężeniu wolnego testosteronu, potwierdzonym certyfikatem– gotowe do użycia

- Konjugat enzymu zawierajacy peroksydazę chrzanową (HRP)

- TMB roztwór zawierajacy H2O2 w stężeniu 0,26g/L

- bufor zatrzymujący zawierający 0,15M kwas siarkowy

- Oferowany test musi posiadać deklarację zgodności CE IVD

- Bibliografia zawierająca co najmniej 6 pozycji

Ilość

Możliwość wykonania oznaczeń 96 prób