Załącznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rzeczy:

Część 1. Fartuchy izolacyjne, medyczne

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących parametrach:

- nie zawierające lateksu,

- rozmiar uniwersalny,

- wiązanie na karku i w talii,

- ściągacz na nadgarstku,

- materiał: SPP,

- ilość: 50 sztuk.

Część 2. Kompresy z gazy

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących parametrach:

- rozmiar: 10cm x 10cm,

- wyrób jednorazowego użytku,

- 17 - nitkowe,

- wykonane ze 100% bawełny,

- ilość: 400 sztuk.

Część 3. Chusteczki bezpyłowe

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących parametrach:

- odpowiednie do czyszczenia powierzchni oraz urządzeń w laboratoriach naukowych,

- usuwające najdrobniejsze zanieczyszczenia,

- niepylące,

- 100 % celulozy,

- 1-warstwowe,

- wysoka chłonność,

- kolor: biały,

- ilość: 280 sztuk.

Część 4. Krioprobówki o pojemności 1.8 ml

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących parametrach:

- do przechowywania próbek w fazie gazowej ciekłego azotu,

- pole do opisu,

- samostojące,

- dno stożkowe lub okrągłe,

- z płaską nakrętką,

- sterylne,

- niepirogenne,

- wolne od DNAz, RNAz, endotoksyn,

- gwint zewnętrzny,

- pojemność 1,8 ml,

- wykonane z PP,

- średnica zewnętrzna: 12,5 mm,

- wysokość: 48 mm,

- ilość 900 sztuk.

Część 5. Odczynniki umożliwiające przeprowadzenie 400 reakcji odwrotnej transkrypcji

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących parametrach:

- zawiera DNAzę lub umożliwia usunięcie gDNA,

- zawiera odwrotną transkryptazę pochodzenia wirusowego,

- zawiera wodę wolną od nukleaz,

- zawiera dwa rodzaje startera do odwrotnej transkrypcji (oligo(dT), random hexamer),

- zawiera dNTP,

- zawiera niezbędne bufory reakcyjne,

- objętość mieszaniny reakcyjnej: 20 μl,

- matryca: całkowite RNA, mRNA, poliadenylowane RNA,

- zastosowanie do tworzenia pojedynczej nici cDNA do dwuetapowej reakcji RT-PCR,

- reaktywność odwrotnej transkryptazy: od 42℃,

- ilość: 400 reakcji.

Część 6. Bufor do mrożenia tkanek (OCT)

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących parametrach:

- wodny roztwór PVA, glikolu i żywic stabilizujący tkanki pocięte kriostatem w temperaturze poniżej 0°C,

- twardniejący w temperaturze poniżej -10ºC,

- łatwo zmywalny wodą lub alkoholem w temperaturze pokojowej,

- ilość: 375 ml.

Część 7. Zestaw do trawienia na kolumnach kompatybilny z zestawami do izolacji RNA/miRNA

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących parametrach:

- możliwość zatężenia wyizolowanego RNA do 10 µl,

- oczyszczanie RNA oczyszczonego różnymi metodami,

- kompatybilny z zestawem do izolacji RNeasy Mini Kit (Qiagen),

- możliwość oczyszczenia do 45 μg RNA,

- ilość: 1 zestaw.

Część 8. Kwas trans retinowy

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących parametrach:

- poziom jakości: 100,

- forma: stała,

- rozpuszczalność: DMSO: 25 mg/mL,

- temperatura przechowywania: 2-8ºC,

- kolor: żółty,

- ilość: 500 mg.

Część 9. Inhibitor NLRP3

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących parametrach:

- przepuszczalny przez komórki, biodostępny, nietoksyczny związek pochodny sulfonylomocznika,

- selektywnie oddziałujący z inflammasomem NLRP3 i zapobiegający jego aktywacji w sposób odwracalny,

- masa cząsteczkowa: 426.46,

- czystość: ≥97% (HPLC),

- rozpuszczalność: woda: 1 mg/ml, DMSO: 50 mg/ml,

- forma: proszek,

- kolor: biały,

- ilość: 200 mg.

Część 10. Zestaw odczynników pozwalających na oznaczenie estradiolu, metodą immunoenzymatyczną (ELISA)

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących parametrach:

- czułość: min 8,68 pg/ml,

- zakres działania: 20 pg/ml - 2000 pg/ml,

- rodzaj próbek: osocze, surowica, mocz,

- metoda detekcji: kolorymetryczna,

- reaktywność: mysz, szczur, człowiek,

- ilość: 96 testów.

Część 11. Zestaw odczynników pozwalających na oznaczenie mysiego progesteronu, metodą immunoenzymatyczną (ELISA)

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących parametrach:

- wielkość próbki: 10 ul,

- rodzaj próbek: surowica, osocze,

- czułość: 0,04 ng/mL,

- zakres: 0,4 - 100 ng/mL,

- przechowywanie: 2-8°C,

- ilość: 96 testów.

Część 12. Gotowe żele poliakrylamidowych (4-15%) do elektroforezy białek na 26 dołków

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących parametrach:

- żel z 4-15% prefabrykowanego poliakrylamidu,

- żele 26-dołkowe,

- pojemność dołka 15 μl,

- pakowany indywidualnie,

- wymiary 13.3 × 8.7 cm (szer. × dł.),

- kompatybilne z systemem kuwet do elektroforezy firmy Bio-Rad,

- fluorescencja białek bezpośrednio w żelu z krótką fotoaktywacją,

- możliwa natychmiastowa wizualizacja białek w dowolnym momencie podczas elektroforezy i western blotting,

- możliwe wykrycie białek na poziomie 10-25 ng.

Część 13. Ultraczysta, wolna od nukleaz, nie traktowana DEPC, woda RT-PCR Grade

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących parametrach:

- sterylizowana metodą autoklawowania,

- filtowana membranowo,

- nietraktowana DEPC,

- wolna od nukleaz,

- wolna od zanieczyszczeń kwasami nukleinowymi, molekularnie czysta,

- zastosowanie: biologia molekularna (reakcja PCR, odwrotna transkrypcja),

- czystość: PCR grade,

- ilość: 100 ml w opakowaniach po 1-2 ml.

Część 14. Strzykawki insulinowe

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących parametrach:

•	produkt musi być sterylny

•	produkt musi być jednorazowy

•	pojemność: 0,5 ml

•	Średnica zewnętrzna igły: 0,3 mm

•	Długość igły: 8 mm

•	ilość: 11 500 sztuk

Część 15. Probówki o pojemności 0.5 ml

Dostawa przedmiotu zamówienia o następujących właściwościach:

- materiał wykonania: polipropylen,

- probówki typu: Safe-Lock,

- certyfikowany stopień czystości (PCR clean),

- probówki wolne od plastyfikatorów, biocydów i środków antyadhezyjnych,

- sterylne,

- maksymalna prędkość wirowania do 30.000 x g,

- kształt: stożkowy,

- kolor: bezbarwne,

- wytrzymałość na temperaturę od -80°C do 100°C,

- zamknięcie w formie zatrzaskowego wieczka,

- ilość: 6 000 sztuk

Część 16.  Dostawa niejałowych gazików, 5 x 5 mm. Ilość: 60 opakowań po 100 szt.

OPIS:

- klasa: IIa,

- niejałowe kompresy z gazy,

- zastosowanie: materiał opatrunkowy stosowany do opatrywania wszelkiego rodzaju ran,

- wykonanie: gaza bielona

- pakowane po 100 sztuk,

- wymiary: 5x5 cm.

Część 17. Dostawa jednorazowych strzykawek o pojemności 5ml. Ilość: 1100 szt.

OPIS:

- jednorazowe,

- sterylne,

- pojemność 5 ml,

- nie zawierające pirogenów,

- nietoksyczne,

- dwuczęściowa strzykawka o uniwersalnym zastosowaniu,

- strzykawki z końcówką Luer,

- dostosowane do igieł BD (Becton Dickinson)

Część 18. Dostawa jednorazowych strzykawek o pojemności 10ml. Ilość: 1000 szt.

OPIS:

- jednorazowe,

- sterylne,

- pojemność 10 ml,

- dobrze widoczna podziałka,

- nie zawierające pirogenów,

- nietoksyczne,

- dwuczęściowa strzykawka o uniwersalnym zastosowaniu,

- strzykawki z końcówką Luer,

- dostosowane do igieł BD (Becton Dickinson)

Część 19. Dostawa jednorazowych strzykawek o pojemności 20 ml. Ilość: 400 szt.

•	objętość: 20 mL

•	posiadające podziałkę: co 1 mL

•	posiadające wyjście typu „Luer-Lok”

•	sterylne

•	pakowane pojedynczo

•	bez smarów i dodatkowych substancji zanieczyszczających

•	ilość 400 sztuk

Część 20. Dostawa igieł do strzykawek o wymiarach 0,8 x 40 mm. Ilość: 2100 sztuk

OPIS:

- jednorazowe,

- wymiary igły: 0,8 x 40 mm

- sterylne,

- trójpłaszczyznowa powierzchnia wykonana ze stali nierdzewnej,

- cienkościenne,

- nie zawierające pirogenów,

- nietoksyczne,

- pakowane indywidualnie,

- zalecane zastosowanie: śródskórnie, podskórnie, domięśniowo, dożylnie,

- metoda sterylizacji: Tlenek etylenu,

Część 21. Dostawa igieł do strzykawek o wymiarach 0,9 x 40 mm. Ilość: 2000 sztuk

OPIS:

- jednorazowe,

- wymiary igły: 0,9 x 40 mm

- sterylne,

- trójpłaszczyznowa powierzchnia wykonana ze stali nierdzewnej,

- cienkościenne,

- nie zawierają pirogenów,

- nietoksyczne,

- pakowane indywidualnie,

- zalecane zastosowanie: śródskórnie, podskórnie, domięśniowo, dożylnie,