Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa odczynników i przeciwciał do Centrum Badania i Wdrażania Strategii Wspierających Zdrowe Starzenie. Przedmiotem zamówienia jest:

Część 1. Dostawa probówek z odczynnikiem służącym do analizy surowicy. Ilość: 1500 szt.

OPIS:

- zawierające dodatek w postaci aktywatora wykrzepiania,

- posiadające znacznik objętości pobranej krwi,

- objętość pobranej krwi 4 ml,

- służące do pozyskiwania krwi pełnej lub surowicy do badań,

- posiadające certyfikaty: IVD, CE, ISO 13485

- wymiary: 13x75 mm

- materiał wykonania: PET

Część 2. dostawa probówek z odczynnikiem służącym do pozyskania krwi pełnej lub osocza z EDTA. Ilość: 1000 szt.

OPIS:

- zawierające K2EDTA,

- posiadające znacznik objętości pobranej krwi,

- objętość pobranej krwi 4 ml,

- służące do pozyskiwania krwi pełnej lub osocza z EDTA do badań,

- certyfikat: IVD, CE, ISO 13485

- wymiary: 13x75 mm

- materiał wykonania: PET

Część 3. Dostawa dwóch zestawów odczynników do oznaczenia dysmutazy ponadtlenkowej SOD.

OPIS:

- Oznaczenie metodą kolorymetryczną

- przeznaczenie do badania w surowicy, osoczu, erytrocytach, homogenatach tkankowych i lizatach komórek

b)        Sposób oznaczenia – na mikropłytce 96 dołkowej, przy długości fali 450 nm, temperatura inkubacji 25ºC

c)  Pojedynczy zestaw zawierający:

- bufor testowy – gotowy do użycia -100 ml

- bufor do rozcieńczeń – gotowy do użycia – 50 ml

- SOD enzym - 300 units/ml - 250µl

- WST barwnik – stężony 80x – 1 ml

- oksydaza ksantynowa – stężona 100x - 100µl

- ilość: 2 zestawy umożliwiające wykonanie łącznie 1000 oznaczeń

Część 4. Dostawa odczynnika TRIS. Ilość: 500 g

OPIS:

- numer CAS: 77-86-1

- odczynnik laboratoryjny TRIS (tris(hydroxymethyl) Aminomethane)

- odpowiedni do zastosowań w biologii molekularnej;

- czystość – minimum 99,9%;

- obecność metali ciężkich poniżej 5 ppm;

- wolny od DNaz, RNaz oraz proteaz

- forma: stała

Część 5. dostawa zestawu do izolacji RNA. Ilość: 200 izolacji

OPIS:

·   Zestaw przeznaczony do izolacji całkowitego RNA z tkanek i komórek:

·   Pozwalający na efektywne wzbogacanie miRNA i RNA <200 nukleotydów

·   Zapewniający uzyskanie wysokiej jakości i czystości (A260/A230 ~ 2) RNA do dalszych analiz metodami: qPCR, real-time RT-PCR, mikromacierze

·   Złoża krzemionkowe w probówkach, pozwalające na wiązanie do 100 µg RNA,

·   Wymagana minimalna ilość materiału do izolacji: 30 mg tkanki lub 1 x 10^7 komórek

·   Objętość elucji: 30 μl

·   Zestaw zawierający niezbędne odczynniki: bufor do lizy, bufory płuczące, bufor elucyjny, wodę wolną od RNaz

·   Kolumny pakowane osobno po jednej sztuce zawierające stałe złoża krzemionkowe pasujące do 1,5 ml probówek typu Eppendorf,

·   Temperatura przechowywania w zakresie 2-25°C

·   Trwałość odczynników przynajmniej 9 miesięcy

Część 6. Dostawa acetonu

OPIS:

- numer CAS: 67-64-1

-czystość: ≥99.5% (GC)

-gatunek: czysty do analizy

-pakowany w butelkach w objętości 1 litra

-ilość: 2L

Część 7. Dostawa preparatu umożliwiającego adhezję komórek do podłoża. Ilość: 1mg

OPIS:

- zastosowanie: przytwierdzenia komórek oraz skrawków tkanek do powierzchni (plastiku, szkła, metalu, polimeru FEP, materiałów biologicznych)

- pochodzenie: białka polifenolowe wydzielane przez Mytilus edulis

- stosunek białka > 0,05

- masa molekularna: 110 - 140 kDa

- forma: ciecz w 5% kwasie octowym

- warunki przechowywania: 2-8C, nie do zamrażania

Część 8. Dostawa gotowych żeli poliakrylamidowych (4-15%) do elektroforezy białek na 26 dołków. Ilość 60 sztuk.

OPIS:

-żel z 4-15% prefabrykowanego poliakrylamidu,

-żele 26-dołkowe,

-pojemność dołka 15 μl,

-pakowane osobno,

-wymiary 13.3 × 8.7 cm (szer. × dł.),

-kompatybilne z systemem kuwet do elektroforezy firmy Bio-Rad,

-fluorescencja białek bezpośrednio w żelu z krótką fotoaktywacją,

-możliwa natychmiastowa wizualizacja białek w dowolnym momencie podczas elektroforezy i western blotting,

-możliwe wykrycie białek na poziomie 10-25 ng.

Część 9. Dostawa Polisorbatu 20. Ilość: 100 ml

OPIS:

- nr CAS: 9005-64-5

- forma: lepka ciecz, niejonowa

- zastosowanie: do biologii molekularnej

- czyste od enonukleaz, egzonukleaz, RNaz

Część 10. dostawa 10-krotnie stężonego odczynnika złożonego: tris/glicyne/SDS do elektroforezy białek. Ilość 5l.

OPIS:

-stężony 10-krotnie

-zawierający: 25 mM Tris, 192 mM glycyna, 0.1% SDS

-pH 8.3 po rozcieńczeniu wodą do stężenia 1-krotnego

-zastosowanie: bufor do elektoforezy

Część 11. dostawa oligonukleotydów niemodyfikowanych o długości 15-28 nt do przeprowadzenia reakcji PCR. Łączna ilość: 500 nt

OPIS:

·       format: roztwór wodny o stężeniu 100μM lub liofilizat rozpuszczalny do uzyskania roztworu o stężeniu 100μM

·       możliwa długość sekwencji: co najmniej 15-28 nt

·       dostarczone wraz z dokumentacją tj. raportem posiadającym informacje o o wydajności, temperaturze topnienia, jakości, masie molekularnej, µg/OD

·       wydajność: minimum 15-25 nmol

·       metoda oczyszczania: odsalanie

·       niemodyfikowane zasady: DNA (A, G, T, C)

·       możliwość wprowadzenia sekwencji przez zamawiającego

·       warunki wysyłki: temperatura pokojowa

Część 12. dostawa zestawu odczynników (master mix) do przeprowadzenia reakcji PCR w czasie rzeczywistym z zastosowaniem barwnika SYBR Green. Ilość: 5000 reakcji

OPIS:

- zestaw umożliwiający przeprowadzenie reakcji o objętości mieszaniny reakcyjnej równej 20 µl lub 25 µl

- przechowywanie zestawu do 3 miesięcy w temperaturze 4℃ po rozmrożeniu, gwarancja działania zestawu do 12 miesięcy w przypadku przechowywania w -20℃

- zawierający barwnik SYBR Green

- zawierający białko związane kowalencyjnie z polimerazą DNA, stabilizujące kompleks polimeraza-matryca

- zawierający białko fuzyjne o wielkości 7Da izolowane z Sulfolobus solfataricus wiążące się do dsDNA

- odpowiedni do przeprowadzenia reakcji PCR w czasie rzeczywistym w trybie szybkiego czytania

- kompatybilny z Light Cyclerem Roche 96

- przeznaczony do oznaczeń DNA oraz cDNA

- termin ważności: minimum 12-miesięcy

Część 13. dostawa zestawu do izolacji całkowitego DNA z krwi pełnej. Ilość: 150 izolacji

OPIS:

- zestaw odczynników pozwalających na izolację genomowego DNA, mitochondrialnego DNA, bakteryjnego DNA ze świeżych lub mrożonych tkanek zwierzęcych, wymazów, płynu mózgowo-rdzeniowego, płynów ustrojowych oraz krwi z wykorzystaniem złoża elucyjnego,

- zawierający kolumienki ze złożem elucyjnym, probówki zbiorcze (2 mL), bufor AL, bufor ATL, bufor AW1, bufor AW2, bufor AE, proteze, proteinaze K.

- Ilość: odpowiednia dla przeprowadzenia 150 reakcji.

Część 14. dostawa zestawu odczynników umożliwiającego przeprowadzenie odwrotnej transkrypcji. Ilość 200 reakcji.

OPIS:

- zawierające DNase lub umożliwiające usunięcie gDNA

- zawierające odwrotną transkryptazę pochodzenia wirusowego

- zawierające wodę wolną od nukleaz

- zawierające dwa rodzaje startera do odwrotnej transkrypcji (oligo(dT), random hexamer)

- zawierające dNTP

-  zawierające bufory reakcyjne

- objętość mieszaniny reakcyjnej: 20 μl

- matryca: całkowite RNA, mRNA, poliadenylowane RNA

-  zastosowanie do tworzenia nici cDNA do dwuetapowej reakcji RT-PCR

- reaktywność odwrotnej transkryptazy: od 42℃

Część 15. dostawa soli fizjologicznej buforowanej TRISem (TBS) w postaci tabletek pozwalających na uzyskanie 50 litrów 1-krotnego roztworu roboczego

OPIS:

- forma tabletek

- zastosowanie: do biologii molekularnej, Western Blot

-  pH 7,6 w 25°C

- roztwór 1-krotny zawierający: 0,15 M NaCl; 0,050 M bufor Tris-HCl

Część 16. Dostawa zestawu odczynników pozwalających na oznaczenie wolnego neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF) metodą immunoenzymatyczną (ELISA). Ilość 3 x 96 reakcji

OPIS:

-  Możliwość oznaczenia 288 próbek

- Oznaczenie w surowicy ludzkiej

- Czułość metody: 20 pg/mL

- Zakres pomiaru: 62,5 - 4000 pg/mL

- Specyficzność: naturalny i rekombinowany ludzki BDNF

- Objętość próbki potrzebna do analizy w zakresie: surowica 10 µL/dołek

- Oznaczenie wykonywane metodą kolorymetryczną

- Czas trwania procedury: do 4 godzin

- Fala odczytu wynosząca 450 nm oraz 540 nm

- Warunki wysyłki: temp. otoczenia

- Warunki przechowywania od 2 do +8 st C

- Zestaw kompletny, zawierający wszystkie odczynniki i elementy potrzebne do wykonania oznaczeń.

Część 17. Dostawa sterylnego roztworu 0,5M EDTA. Ilość: 100ml

OPIS:

-numer CAS: 6381-92-6

-roztwór ultraczysty

-zastosowanie: biologia molekularna

-sterylny

-wolny od DNaz, RNaz, proteaz

-pH 8,0

- stężenie: 0,5M

Część 18. Dostawa medium hodowlanego DMEM o podwyższonej zawartości glukozy. Ilość: 5l

OPIS:

-gotowe medium płynne

-sterylne

-odpowiednie do hodowli komórkowych

-zawartość glukozy: 4,5 g/l

-wzbogacone w pirogronian sodu

-nie zawierający L-glutaminy

-wzbogacony w czerwień fenolową

-nie zawierający HEPES

-pakowany w pojemnikach o pojemności nie większej niż 500 ml

Część 19. Roztwór do dezynfekcji łaźni wodnej w inkubatorze CO2. Ilość: 500 ml

OPIS:

-Preparat musi działać przeciwdrobnoustrojowo i grzybobójczo, łącznie z bakteriami Gram-ujemnymi, drożdżami i grzybami

- sterylny

-Preparat powinien być nielotny, niekorozyjny, nietoksyczny dla hodowli komórkowych

-Wydajność: roztwór powinien być stężony min. 10-krotnie

-Konieczna możliwość zamrożenia produktu w temp. do -20°C

Część 20. Dostawa zestawu odczynników do detekcji chemiluminescencyjnej białek, superczuły substrat do Western Blottingu. Ilość: zestaw o objętości 100 ml

OPIS:

-superczuły substrat HRP

-zastosowanie: chemiluminescencyjna detekcja niewielkich ilości białek w Western Blottingu

-zapewniający czułość od 1,25 pg

-zapewniający bardzo niskie tło (wysoki stosunek sygnału do szumu)

-zapewniający stabilność sygnału

-przechowywanie: temp. pokojowa

-roztwory nie wymagające rozcieńczania

Część 21. Dostawa roztworów buforowych pH 4,01 oraz pH 7,00 do kalibracji i regulacji elektrod, pH-metrów. Ilość: 250 ml każdy

OPIS:

- osobno pakowany roztwór buforowy o pH 4,01 oraz roztwór buforowy o pH 7,00

- przeznaczenie: kalibracja i regulacja elektrod, pH-metrów

- roztwór gotowy do użycia

- pakowane w butelce z dozownikiem (możliwość prowadzenia oznaczeń bez przygotowywania osobnego naczynia)

Część 22. Dostawa starterów miRNA. Ilość: 48 par starterów

OPIS:

-gotowe sekwencje 9 par starterów (forward i reverse), w tym 8 par specyficznych do wybranych sekwencji miRNA (po 3 opakowania, łącznie 24 startery) oraz para starterów dla sekwencji kontrolnej mmu-U6-snRNA (24 opakowania)

-wydajność: 1 para na 200 reakcji PCR

-do oceny dojrzałych sekwencji miRNA

-kompatybilne z systemem miRCURY LNA miRNA PCR system

-czułość: specyficzna ocena miRNA w 1 pg całkowitego RNA

-dostępność sekwencji zgodna z obowiązująca bazą miRBase

-zoptymalizowane do stosowania w systemie z zablokowanymi kwasami nukleinowymi (LNA, ang. Locked nucleic acids)

-liofilizowane

-rozpuszczalne w wodzie wolnej od nukleaz

Część 23. Dostawa zestawu do analizy jakościowo- ilościowej całkowitego RNA metodą elektroforezy kapilarnej kompatybilnego z urządzeniem Agilent Bioanalyzer 2100. Ilość: 300 oznaczeń

OPIS:

-przeznaczony do analizy całkowitego RNA i mRNA

-ocena ilościowa w zakresie: 25-500 ng/µl (całkowite RNA) oraz 25-250 ng/µl (mRNA)

-ocena jakościowa w zakresie: 5-500 ng/µl (całkowite RNA) oraz 5-250 ng/µl (mRNA)

-czułość: 5 ng/µl (całkowite RNA) oraz 25 ng/µl (mRNA)

-objętość próbki potrzebna do analizy do 1µl

-możliwość analizy 300 próbek

-zestaw zawierający komplet odczynników niezbędnych do przeprowadzenia analizy: chipy, żel, barwnik, marker wewnętrzny, marker wielkości

-okres przydatności do użycia co najmniej 4 miesiące

Część 24. Dostawa zestawu do analizy jakościowo- ilościowej DNA metodą elektroforezy kapilarnej kompatybilnego z urządzeniem Agilent Bioanalyzer 2100. Ilość: 300 ozaczeń

OPIS:

-przeznaczony do analizy DNA

- przeznaczony do analizy cząsteczek o długości od 100 do 7500 nukleotydów

-ocena w zakresie: 0,5-50 ng/µl

-objętość próbki potrzebna do analizy do 1µl

-możliwość analizy 300 próbek

-zestaw zawierający komplet odczynników niezbędnych do przeprowadzenia analizy: chipy, żel, barwnik, marker wewnętrzny, marker wielkości

-okres przydatności do użycia co najmniej 4 miesiące

Część 25. Dostawa barwnika DAPI. Ilość: 5mg

OPIS:

- numer CAS: 28718-90-3

- forma: roztwór na bazie wody

- całkowita ilości substancji: 5 mg DAPI

Część 26. Dostawa ksylenu do procesora tkankowego. Ilość 5 l

OPIS:

- zastosowanie: ksylen wykorzystywany w procesorze tkankowym

- Masa cząsteczkowa: 106,17 g/mol

- Ksylen (mieszanina izomerów) czda-basic 98,0%

Część 27. Dostawa pisaka PAP do preparatów immunohistochemicznych. Ilość: 2 sztuki

OPIS:

-zastosowanie: immunohistochemia, immunocytochemia, immunofluorescencja

-końcówka pisaka o szerokości co najmniej 3 mm

-kompatybilny z systemami detekcji bazującymi na wykorzystaniu enzymów i fluorescencji

-tworzący hydrofobową barierę

-możliwość pisania po powierzchniach szklanych

Część 28. dostawa zestawu do izolacji RNA. Ilość: 200 izolacji

OPIS:

·   Zestaw przeznaczony do izolacji całkowitego RNA z tkanek i komórek:

·   Zapewniający uzyskanie wysokiej jakości RNA do dalszych analiz metodami: qPCR, real-time RT-PCR, mikromacierze

·   Zestaw zalecany do zastosowania wraz z One-Color Microarray-Based Gene Expression Analysis

·   Złoża krzemionkowe pozwalające na wiązanie do 100 µg RNA,

·   Wymagana minimalna ilość materiału do izolacji: 0.5–30 mg mg tkanki lub 10-1 x 10^7 komórek

·   Objętość elucji: 30-100 μl

·   Zestaw zawierający niezbędne odczynniki: bufor do lizy, bufory płuczące, bufor elucyjny, woda wolna od RNaz

·   Kolumny pakowane osobno po jednej sztuce zawierające stałe złoża krzemionkowe pasujące do 1,5 ml probówek typu Eppendorf,

·   Temperatura przechowywania w zakresie 2-25°C

·    Trwałość odczynników przynajmniej 9 miesięcy

Część 29. Dostawa rozpuszczalnika do przeciwciał do metod immunohistologicznych. Ilość 50 ml.

OPIS:

-gotowy do użycia roztwór do rozcieńczania przeciwciał

-zawierający: BSA, środek konserwujący z azydkiem sodu, stabilizator BSA

-odpowiedni do barwienia immufluorescencyjnego

Część 30. Dostawa zestawu kulek magnetycznych opłaszczonych przeciwciałem CD63 oraz zestawu kulek magnetycznych opłaszczonych przeciwciałem CD81  do analizy egzosomów z wykorzystaniem cytometrii przepływowej

OPIS:

-zestawy spełniające następujące właściwości:

-umożliwiający izolację egzosomów wydzielanych przez ludzie komórki w supernatancie

hodowlanym.

-umożliwiający ich późniejszą analizę z wykorzystaniem cytometrii przepływowej

-umożliwiający barwienie wyizolowanych egzosomów przeciwciałami związanymi z

barwnikiem fluorescencyjnym

-umożliwiający separację egzosomów z wykorzystaniem magnesu

-zapewniający czułość i odtwarzalność uzyskiwanych wyników

-warunki przechowywania odczynnika: 2°C do 8°C

-ilość: dwa zestawy (kulki magnetyczne CD63 – 1 zestaw (3 mL kulek); kulki magnetyczne CD81 – 1 zestaw (2 mL kulek))

Część 31. Dostawa zestawu do precypitacji egzosomów z hodowli komórkowej

OPIS:

-możliwość precypitacji egzosomów z wykorzystaniem standardowego wirowania przy

1000 x g przez 60 min

-możliwość ponownego zawieszenia egzosomów w PBS

-możliwość wykorzystania wytrąconych egzosomów do dalszej izolacji RNA i białka

-funkcjonalność zestawu oparta o wiązanie cząsteczek wody w roztworze i wytrącanie

nierozpuszczalnych cząsteczek

-przeznaczenie do supernatantów komórkowych

-warunki precypitacji: 2°C do 8°C przez noc

-ilość: 1 zestaw (1 zestaw/50 mL odczynnika)

Część 32. Dostawa buforu 0,01M cytrynianowego pH 6.8. Ilość: 3 l

OPIS:

-objętość opakowania: 1l

-typ produktu: ciecz

-odczynnik analityczny

-gęstość względna 1,02 g/cm3 (20˚C)

Część 33. Dostawa płodowej surowicy bydlęcej zubożonej w egzosomy

OPIS:

- pochodzenie: Stany Zjednoczone

- Gatunek zwierząt z których pochodzi surowica: bydło,

- sterylna,

- przeznaczenie: suplement do hodowli kultur komórkowych w procedurach izolacji egzosomów,

- sposób dostawy: zamrożona,

- potwierdzona czystość produktu pod kątem: mykoplazmy endotoksyn oraz zubożenia w egzosomy (dokument kontroli jakości dostarczony z produktem)

- okres trwałości: co najmniej 24 miesiące od daty dostawy,

- ilość: 1 sztuka (1 sztuka/500 ml

Część 34. Dostawa zestawu do znakowania błon komórkowych

OPIS:

- aplikacja: analiza komórek, oznaczanie egzosomów, oznaczanie pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EVs), normalne i sierpowate czerwone krwinki (RBC), komórki krwi,

- metoda wykrywania: fluorometria,

- temperatura przechowywania: pokojowa

- długość fali wzbudzającej i emisyjnej: λex 490 nm; λem 502 nm,

- okres trwałości: co najmniej 24 miesiące od daty dostawy,

- ilość: 1 zestaw (PKH67 Dye 2 x 0.1 mL oraz Diluent C 6 x10 ml)

Część 35. Dostawa złoża do kolumn chromatografii żelowej Sepharose™ CL-2B

OPIS:

- macierz: 2% agarose

- forma: płynna

- wielkość cząsteczek: 60-200 μm

- przechowywanie: od 4 do 30° C (20% Ethanol),

- zastosowanie: chromatografia żelowa, rozdział cząsteczek według masy,

- zakres pracy w pH: 3-13

- możliwość autoklawowania przez 20 min w 120° C w pH 7

- okres ważności: co najmniej 12 miesięcy

- ilość: 1L

Część 36. Dostawa 30 szt. kolumn do usuwania nadmiaru barwnika

OPIS:

- przeznaczenie: usuwanie nadmiaru barwnika fluorescencyjnego

- odzysk koniugatu od 75 do 95%

- metoda działania: żywica wiążąca nadmiar barwnika

- kompatybilność z rotorami wirówkowymi na probówki 2 mL

- ilość: 30 kolumn

Część 37. Dostawa kompletnego zestawu do izolacji egzosomów oparty o technikę immunopowinowactwa oraz komplet odczynników do selektywnej izolacji ludzkich egzosomów CD63 dodatnich wystarczający na 20 izolacji

OPIS:

- zestaw do izolacji egzosomów wydzielanych przez ludzkie komórki,

- pozwalający na izolację egzosomów posiadających na swojej powierzchni białka CD9, CD63 CD81,

- zestaw do izolacji egzosomów z supernatantu hodowli i płynów ustrojowych,

- zasada izolacji oparta o metodę immunopowinowactwa egzosomów ze złożem kolumny opłaszczonym przeciwciałami CD63, CD81, CD9 oraz oddziaływaniem złoża z polem magnetycznym,

- możliwość wykorzystania wyizolowanych egzosomów do dalszych oznaczeń z wykorzystaniem techniki Western blot oraz cytometrii przepływowej.

- zestaw zawierający komplet odczynników i sprzętu niezbędny do izolacji egzosomów

- ilość: - 1 zestaw (1 zestaw/20 izolacji).

- dodatkowe wyposażenie: komplet odczynników do selektywnej izolacji ludzkich egzosomów CD63 dodatnich wystarczający na 20 izolacji

Część 38. Dostawa  10 mL normalnej surowicy myszy

OPIS:

- gatunek żywicielski: mysz

- sterylna

- format: płynny

- przeznaczenie: surowica mysia do blokowania w aplikacjach opartych na przeciwciałach lub jako rozcieńczalnik przeciwciał.,

- ilość: 10 mL

Część 39. Dostawa 20 mL normalnej surowicy oślej

OPIS:

- gatunek żywicielski: osioł

- sterylna

- format: płynny

- przeznaczenie: blokowanie w aplikacjach opartych na przeciwciałach lub jako rozcieńczalnik przeciwciał.,

- ilość: 20 mL

Część 40. Dostawa 100 g albuminy surowicy bydlęcej

OPIS:

- forma: liofilizowany proszek

- wolny od proteazy, peroksydazy, fosfatazy alkalicznej

- zastosowanie: dodatek w roztworze płuczącym do analizy metodą cytometrii przepływowej, roztworze trawiącym tkanki i roztworze blokującym do testu ELISA,

- możliwość wykorzystania wyizolowanych egzosomów do dalszych oznaczeń z wykorzystaniem techniki Western blot oraz cytometrii przepływowej.

- Ilość: 100 g

Część 41. Dostawa metanolu, czysty Do Przejdź nz ty: 10l

OPIS:

-numer CAS: 67-56-1

-wygląd zewnętrzny: bezbarwna, klarowna ciecz

-gatunek: cz. d. a.

-zawartość (GC)  min 99,8 %

-woda max. 0,05 %

-pakowany w butelkach w objętości 1 litra

Część 42. Dostawa 200 ml  hipertonicznego roztworu soli

OPIS:

- roztwór hipertoniczny

- stężenie chlorku sodu w roztworze: 5-7%

- produkt jałowy

- produkt nie może zawierać żadnych dodatkowych składników oprócz wody i chlorku sodu

- Ilość 200 ml

Część 43. Dostawa płynu systemowego do analizatora Biosen C-Line - 5l

OPIS:

- Bufor systemowy służący do napełniania systemu, transportu badanej próbki z probówki do układu pomiarowego i późniejszego usunięcia próbki badanej z układu pomiarowego do butelki na odpady.

-Termin ważności: min. 12 miesięcy

Część 44. Dostawa wielostandardowego roztworu (multistandard) do analizatora Biosen C-Line - 1 op. 50 szt.

OPIS:

- Wielostandardowy roztwór służący do kalibracji urządzenia Biosen C-Line przed wykonaniem pomiarów próbki krwi.

- Termin ważności: min. 12 miesięcy

Część 45. Dostawa przeciwciała CD81

OPIS:

- specyficzność: przeciwciało przeciwko białku CD81,

- pochodzenie biologiczne: mysz

- reaktywność: Człowiek, Szczur

- klon: Monoklonalne

- zastosowanie: Immunocytochemia, cytometria przepływowa, Western Blot, immunohistochemia (parafina), immunofluorescencja

- przeciwciało sprzężone: nieskoniugowane

- format: płyn

- bufor przechowujący: konserwant: 10mM PBS z 0,05% r Albuminy i 0,05% azydku

- immunogen: Linia komórek B pochodząca z chłoniaka Burkitta

- ilość: - 1 sztuka (1 sztuka/100 µg),

Część 46. Dostawa przeciwciała CD63

OPIS:

- specyficzność: przeciwciało przeciwko białku CD63,

- pochodzenie biologiczne: mysz,

- reaktywność: Człowiek,

- klon: Monoklonalne

- zastosowanie: Immunocytochemia, Western Blot, Immunomikroskopia

- przeciwciało sprzężone: nieskoniugowane

- format: płyn

- bufor przechowujący: PBS, pH 7.4 oraz 0,09% azydku sodu

- immunogen: CD63 oczyszczony z komórek Jurkat i HEL

- ilość: - 1 sztuka (1 sztuka/200 µl),

Część 47. Dostawa przeciwciała synteniny 1

OPIS:

- specyficzność: przeciwciało przeciwko białku synteniny 1,

- pochodzenie biologiczne: królik,

- reaktywność: Człowiek, Mysz, Szczur,

- klon: poliklonalne

- zastosowanie: Immunocytochemia, Western Blot, Immunohistochemia (mrożone), Immunohistochemia (parafina)

- przeciwciało sprzężone: nieskoniugowane

- format: płyn

- bufor przechowujący: 0,1 M tris glicyny, pH 7, z 10% glicerolem

- immunogen:

- syntetyczny peptyd odpowiadający regionowi w obrębie aminokwasów 234 i 298 ludzkiej synteniny 1

- metoda oczyszczania: chromatografia powinowactwa antygenowego

- ilość: - 1 sztuka (1 sztuka/100 µl),

Część 48. Dostawa przeciwciała przeciw białku GM130

OPIS:

- specyficzność: przeciwciało przeciwko białku GM130,

- pochodzenie biologiczne: królik,

- reaktywność: człowiek, małpa

- klon: monoklonalne

- zastosowanie: Western Blot, Immunoprecypitacja, Immunofluorescencja

- przeciwciało sprzężone: nieskoniugowane

- format: płyn

- bufor przechowujący: 10 mM sodu HEPES (pH 7,5), 150 mM NaCl, 100 ug/ml BSA, 50% glicerolu i mniej niż 0,02% azydku sodu

- immunogen: immunizacja zwierząt syntetycznym peptydem odpowiadającym resztom otaczającym Thr185 ludzkiego białka GM130

- ilość: - 1 sztuka (1 sztuka/100 µl),

Część 49. Dostawa przeciwciała przeciw białku Flotyllina-1

OPIS:

- specyficzność: przeciwciało przeciwko białku Flotyllina-1

- pochodzenie biologiczne: królik,

- reaktywność: człowiek, mysz, szczur

- klon: monoklonalne

- zastosowanie: Western Blot, Immunoprecypitacja, Immunohistochemia (parafina), Immunofluorescencja (Immunocytochemia)

- przeciwciało sprzężone: nieskoniugowane

- format: płyn

- bufor przechowujący: 10 mM sodu HEPES (pH 7,5), 150 mM NaCl, 100 ug/ml BSA, 50% glicerolu i mniej niż 0,02% azydku sodu

- immunogen: immunizację zwierząt syntetycznym peptydem odpowiadającym resztom otaczającym Ile368 ludzkiego białka flotyliny-1.

- ilość: - 1 sztuka (1 sztuka/100 µl),

Część 50. Dostawa przeciwciała przeciw białku CD31 (PECAM-1)

OPIS:

- specyficzność: przeciwciało przeciwko białku CD31 (PECAM-1)

- pochodzenie biologiczne: mysz,

- reaktywność: człowiek,

- klon: monoklonalne lub poliklonalne

- zastosowanie: Cytometria przepływowa, Immunocytochemia (ICC/IF)

- przeciwciało sprzężone: PE lub APC

- format: płyn

- bufor przechowujący: dowolny

- metoda oczyszczania: dowolna

- ilość: - 1 sztuka (1 sztuka/100 testów),

- produkt dostarczony z kontrolą izotypową dedykowaną do oferowanego produktu.

- ilość dostarczonej kontroli izotypowej pozwalająca na wykonanie co najmniej tyle samo oznaczeń co zamawiane przeciwciało

Część 51. Dostawa przeciwciała przeciw białku CD171 (L1CAM)

OPIS:

- specyficzność: przeciwciało przeciwko białku CD171 (L1CAM)

- pochodzenie biologiczne: mysz,

- reaktywność: człowiek,

- klon: monoklonalne lub poliklonalne

- zastosowanie: Cytometria przepływowa,

- przeciwciało sprzężone: PE

- format: płyn

- bufor przechowujący: dowolny

- metoda oczyszczania: chromatografia powinowactwa antygenowego

- ilość: - 1 sztuka (1 sztuka/100 testów),

- produkt dostarczony z kontrolą izotypową dedykowaną do oferowanego produktu w ilości pozwalającej na wykonanie co najmniej tyle samo oznaczeń co zamawiane przeciwciało

Część 52. Dostawa przeciwciała przeciw białku GLAST

OPIS:

- specyficzność: przeciwciało przeciwko białku GLAST,

- pochodzenie biologiczne: królik,

- reaktywność: mysz, człowiek, szczur

- klon: poliklonalne

- zastosowanie: Immunocytochemia, Western Blot, Immunohistochemia (mrożone), Immunohistochemia (parafina), cytometria przepływowa, ELISA

- przeciwciało sprzężone: nieskoniugowane

- format: płyn

- bufor przechowujący: PBS, 0,02% azydku sodu

- immunogen: Syntetyczny peptyd wytworzony w C-końcowej części szczurzego białka SLC1A3 (pomiędzy resztami 500-542)

- metoda oczyszczania: chromatografia powinowactwa antygenowego

- ilość: - 1 sztuka (1 sztuka/100 µl),

Część 53. Dostawa przeciwciała przeciw białku GFAP

OPIS:

- specyficzność: przeciwciało przeciwko białku GFAP

- pochodzenie biologiczne: Mysz

- reaktywność: Człowiek, Mysz,

- klon: poliklonalne lub monoklonalne

- zastosowanie: Immunocytochemia, cytometria przepływowa,

- przeciwciało sprzężone: PE lub APC

- format: płyn

- bufor przechowujący: dowolny

- metoda oczyszczania: dowolna

- ilość: - 1 sztuka (1 sztuka/100 testów),

- produkt dostarczony z kontrolą izotypową dedykowaną do oferowanego produktu w ilości pozwalającej na wykonanie co najmniej tyle samo oznaczeń co zamawiane przeciwciało

Część 54. Dostawa przeciwciała przeciw białku NRGN

OPIS:

- specyficzność: przeciwciało przeciwko białku NRGN,

- pochodzenie biologiczne: królik,

- reaktywność: mysz, człowiek, szczur

- klon: poliklonalne

- zastosowanie: Western Blot, Immunohistochemia

- przeciwciało sprzężone: nieskoniugowane

- format: płyn

- bufor przechowujący: PBS, pH 7.2, z 40% glicerol

- immunogen: Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu NRGN

- metoda oczyszczania: chromatografia powinowactwa antygenowego

- ilość: - 1 sztuka (1 sztuka/100 µl),

Część 55. Dostawa przeciwciała przeciw białku HMGB1

OPIS:

- specyficzność: przeciwciało przeciwko białku HMGB1,

- pochodzenie biologiczne: królik,

- reaktywność: mysz, człowiek, szczur

- klon: monoklonalne

- zastosowanie: Immunocytochemia, Western Blot, Immunohistochemia (parafina), cytometria przepływowa,

- przeciwciało sprzężone: nieskoniugowane

- format: płyn

- bufor przechowujący: pH: 7,20; 0,01% azydek sodu: PBS;, 40% Glicerol; 0,05% BSA

- immunogen: Peptyd syntetyczny

- metoda oczyszczania: oczyszczanie z wykorzystaniem białka A

- ilość: - 1 sztuka (1 sztuka/100 µl),

Część 56. Dostawa przeciwciała przeciw białku Phospho-Tau (Ser396)

OPIS:

- specyficzność: przeciwciało przeciwko białku Phospho-Tau (Ser396),

- pochodzenie biologiczne: królik,

- reaktywność: mysz, człowiek, szczur

- klon: monoklonalne

- zastosowanie: Immunocytochemia, Western Blot, Immunohistochemia (parafina), cytometria przepływowa,

- przeciwciało sprzężone: nieskoniugowane

- format: płyn

- bufor przechowujący: Dulbecco's PBS, pH 7.3, z 1mg/mL BSA i 0.05% azydkiem sodu

- immunogen: chemicznie zsyntetyzowany fosfopepty pochodzący z regionu ludzkiego Tau, zawierajacy serynę 396.

- metoda oczyszczania: chromatografia powinowactwa antygenowego

- ilość: - 1 sztuka (1 sztuka/100 µl),

Część 57. Dostawa przeciwciała przeciw białku NFL (NEFL)

OPIS:

- specyficzność: przeciwciało przeciwko białku NFL (NEFL)

- pochodzenie biologiczne: mysz,

- reaktywność: mysz, człowiek, szczur

- klon: monoklonalne

- zastosowanie: Immunocytochemia, Western Blot, Immunohistochemia (mrożone), Immunohistochemia (parafina), cytometria przepływowa, ELISA

- przeciwciało sprzężone: nieskoniugowane

- format: płyn

- bufor przechowujący: PBS, pH 7.3, z 0.1% azydkiem sodu

- immunogen: niezależny od fosforanu epitop na NF-L.

- ilość: - 1 sztuka (1 sztuka/200 µg),

Część 58. Dostawa przeciwciała anty-mysiego

OPIS:

- przeznaczenie: przeciwciało drugorzędowe do metody Western blot.

- pochodzenie biologiczne: koza

- reaktywność: anty-mysz

- klon: poliklonalne

- zastosowanie: Western Blot,

- przeciwciało sprzężone: HRP

- format: płyn lub liofilizowany proszek

- zalecane rozcieńczenie: 1:5000 lub większe

- stężenie: 0.8 mg/mL lub większe

- ilość: - 1 sztuka (1 sztuka/200 µg),

Część 59. Dostawa antybiotyku przeciwbakteryjnego i przeciwgrzybicznego do hodowli komórkowych. Ilość: 300 ml

OPIS:

- sterylny

-działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze oraz na mykoplazmę

-posiadający w składzie penicylinę (min. 10 000 U/mL), streptomycynę (min. 10 000 μg/mL) oraz amfoterycynę B (min. 25 μg/mL)

-trwałość/stabilność produktu: min. 12 miesięcy

-Produkt musi być min. 100-krotnie stężony

-pakowane: opakowania nie mniejsze od 100 ml

Część 60. Dostawa roztworu penicyliny/streptomycyny do hodowli komórkowych. Ilość 100 ml

OPIS:

-sterylny

-roztwór stężony 100x (penicylina: 10000 U/mL, streptomycyna: 10 mg/ml)10

-odpowiedni do hodowli komórkowych

-testowany pod kątem obecności endotoksyn