Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Część 1.  Dostawa probówek wirówkowych typu Falcon o poj. 15 ml. Ilość: 500 szt.

OPIS:

- pojemność: 15 ml

- probówka polipropylen PP w jakości medycznej, nietoksyczny materiał

- posiadające wyraźną skalę pomiarową oraz pole do opisu

- posiadające szczelną zakrętkę

- transparentne, przejrzyste, klarowne

- sterylne

- wolne od Dnaz i Rnaz

- niepirogenne

- max. możliwość wirowania 12000g

- ilość 500 szt.

Część 2. Dostawa probówek wirówkowych typu Falcon o poj. 50 ml. Ilość: 200 szt.

OPIS:

- pojemność: 50 ml

- probówka polipropylen PP w jakości medycznej, nietoksyczny materiał

- posiadające wyraźną skalę pomiarową oraz pole do opisu

- posiadające szczelną zakrętkę

- transparentne, przejrzyste, klarowne

- sterylne

- wolne od Dnaz i Rnaz

- niepirogenne

- max. możliwość wirowania 12000g

Część 3. Dostawa probówek typu Eppendorf Safe-Lock 0,5ml PCR clean. Ilość: 1500 szt.

OPIS:

- probówki typu: Safe-Lock,

- posiadające certyfikowany stopień czystości (PCR clean),

- wolne od plastyfikatorów, biocydów i środków antyadhezyjnych,

- sterylne,

- maksymalna prędkość wirowania do 30.000 x g,

- kształt: stożkowy,

- kolor: bezbarwne,

- wytrzymałość na temperaturę od -80°C do 100°C,

- zamknięcie w formie zatrzaskowego wieczka,

- ilość: 1500 sztuk

Część 4. Dostawa pasków do ketometru Optium Xido do pomiaru ciał ketonowych. Ilość: 200 szt.

OPIS:

- Paski testowe do pomiaru stężenia ciał ketonowych

- Jednostka miary: mg/gl (miligramy na decylitr)

- Zakres pomiaru: 20-500 mg/dl (1,1-27,8 mml/l)

- współpracujące z glukometrami Optium™ i Optium Xido™

Część 5. Dostawa kriopudełek kartonowych 81-miejscowe na probówki. Ilość: 30 szt.

OPIS:

- odpowiednie dla probówek o pojemności 1,5 ml oraz 2,0 ml

- 81-miejscowe

- wykonane z tektury

- zakres temperatur: od -196oC do 121oC

- posiadające wodoodporną powłokę