Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa siłomierza, niutonometra.

Produkt powinien spełniać następujące parametry:

- Siłomierz z zewnętrzną celą pomiarową umożliwiającą pomiar ściskania i rozciągania,

- Zakres pomiarowy siły	5000 N (max.),

- Częstotliwość pomiarowa: do 1000 Hz,

- Produkt powinien posiadać funkcję „Peak hold” do wykrywania wartości szczytowej lub funkcji śledzenia dla wyświetlania ciągłego pomiaru,

- Produkt powinien posiadać możliwość wizualizacji wskaźnika pojemności tj. rosnącego paska świetlnego wskazującego dostępny zakres pomiarowy,

- Możliwość pomiaru z zakresem tolerancji (funkcja wartości granicznej) czyli możliwość zaprogramowania górnej i dolnej wartości granicznej w kierunku rozciągania i ściskania.

- Interfejsy: USB, RS232

- Możliwość wspierania procesu pomiarowego sygnałem akustycznym i optycznym.

- Wewnętrzna pamięć danych do 1000 zmierzonych wartości

- Stałe wyjście analogowe: Liniowy sygnał napięcia w zależności od obciążenia (-2 do +2 V). Wybór jednostek: N, kN, kg, oz, lb.

- Walizka/etui do przechowywania i transportu.

- Gwarancja 24 miesiące.