Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie do pomiaru czasu reakcji, szybkości biegowej, zwinności oraz koordynacji motorycznej.

Budowa:

- 8 czujników,

- 8 niezależnych statywów wraz z uchwytami umożliwiającymi mocowanie czujników,

- bezprzewodowy zasięg - minimum 70 m,

- do użytku wewnętrznego oraz zewnętrznego,

- odporność na uderzenia oraz kontakt z wodą,

- akumulatorowa wymienna bateria o pojemności minimalnej 1000 mAh,

- dedykowane bezprzewodowe urządzenie do obsługi czujników wraz z oprogramowaniem,

- walizka transportowa z wbudowaną stacją ładującą

- nie posiadające elementów odblaskowych/reflektorów.

Funkcjonalność:

- pomiar czasu od momentu wyświetlenia bodźca (wzrokowego lub akustycznego) do  dezaktywacji czujnika,

- dezaktywacja czujnika w dwóch wariantach: poprzez jego uderzenie/dotknięcie (minimum 5 poziomów czułości) lub zbliżenie się do czujnika (w minimalnym zakresie 0 - 80 cm),

- dźwiękowe potwierdzenie dezaktywacji czujnika,

- możliwość emitowania bodźców wzorkowych w formie światła stałego lub migającego z wariantem wyboru koloru światła (minimalnie 5 warinatów),

- możliwość mocowania czujnika do statywu za pomocą dedykowanych uchwytów,

- działanie na zasadzie fotokomórki, która umożliwia pomiar szybkości biegowej na krótkich dystansach wraz z międzyczasami.

Funkcjonalność aplikacji/oprogramowania:

- podgląd wyników w czasie rzeczywistym,

- dokonywanie pomiaru dla 2 lub większej ilości zawodników w ramach tego samego testu,

- możliwość komponowania spersonalizowanej sekwencji emitowania bodźców świetlnych z różnym opóźnieniem,

- eksport danych do formatu .XLS/.CSV.