Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nadajnika - wielofunkcyjnego sensora tętna – 
5 szt.

Nadajnik:

- współpracujący z aplikacjami  (np. Komoot, Strava, Treinus, Athlete Analyzer, Nike +, TrainingPeaks), zegarkami sportowymi i smartwatch, sprzętem treningowym,

- kompatybilny z urządzeniami posiadającymi przez zamawiającego (Bieżnia h/p/cosmos Pulsar, cykloergometr Lode Excalibur Sport, analizator do ergospirometrii Metalyzer 3B oraz przenośny analizator do ergospirometrii MetaMax),

- posiadający wbudowany moduł Bluetooth, ANT+,

- przesyłający informacje o tętnie do urządzeń obsługujących częstotliwość transmisji 
5 kHz,

- czas pracy na baterii wynoszący min.400 godzin,

- posiadający złącze ładowania,

- rozmiar uniwersalny (2xXS, 2xM,1xXL ),

- temperatura użytkowania: od -10°C do +50°C,

- materiał kostki nadajnika: ABS, ABS + GF, PC, stal nierdzewna,

- klasa wodoszczelności min.: 30 m

- typ baterii CR 2025,

- gwarancja producenta 24 miesiące.