Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądu dwóch bieżni h/p/cosmos Pulsar, znajdujących się na stanie Pracowni Badań Czynnościowych Człowieka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach:

Bieżnia mechaniczna h/p/cosmos jest urządzeniem pomiarowym, służącym do oceny wydolności aerobowej (tlenowej) oraz różnego rodzaju testów wysiłkowych.

Przedmiotem usługi jest:

- czyszczenie bieżni (odkurzenie podzespołów oraz silnika)

- sprawdzanie stanu bieżni (likwidacja luzów, sprawdzenie elementów elektronicznych)

- konserwacja bieżnia

- regulacja napięcia pasa (taśmy)

- wypoziomowanie pasa (taśmy)

- oliwienie wymaganych podzespołów bieżni

- sprawdzenie prawidłowych połączeń z analizatorami do gazometrii wysiłkowej

Specyfikacja techniczna:

- wymiary pasa 190 x 65 cm

- wysokość pasa od podłoża 19 cm

- prędkość maks. 40 km/h

- nachylenie od -25% do 25% (z wysięgnikiem zabezpieczającym) – bieg wsteczny

- obciążenie 200 kg

- moc silnika 3.3 kW

- zasilanie 220 – 240 V, 15

- wymiary 250 x 105 x 145 cm