Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących rzeczy:

1. Elektrody do elektrostymulacji:

- Kształt: kwadratowy

- Przeznaczenie: elektrostymulacja dwubiegunowa

- Posiadają żelową membranę

- samoprzylepne

- Długość od 50 mm do 52 mm

- Szerokość od 50 mm do 52 mm

- Łącze: pin 2 mm.F1

- Współpracujące z tensiomiografem TMG S2

- Rodzaj prądu TENS/EMS/IFS/MET

- Wielokrotnego użytku.

Ilość: 120 szt.

2. Elektrody do elektrostymulacji:

- Kształt: okrągły

- Przeznaczenie: elektrostymulacja dwubiegunowa

- Posiadające żelową membranę

- samoprzylepne

- Długość od 25 mm do 27 mm

- Szerokość od 25 mm do 27 mm

- Łącze: pin 2 mm.F1

- Współpracujące z tensiomiografem TMG S2

- Rodzaj prądu TENS/EMS/IFS/MET

- Wielokrotnego użytku.

Ilość: 80 szt.