Załącznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające częściowej wymianie stolarki okiennej budynku Domu Asystenta AWF Katowice przy ul. Raciborskiej 1, zgodnie z opracowaną specyfikacją techniczną.

- Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na wymianie okien i drzwi.

Szczegółowy zakres prac:

| Poz. | Opis | Dodatkowy opis | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontaż okien wraz utylizacją | w tym demontaż i utylizacja parapetów wewnętrznych i zewnętrznych | m2 | 13,50 |
| 2 | Dostawa i montaż okien | Materiał PCV, Uw<0,9 W/m2*K, profile w kolorze złoty dąb, klamka w kolorze stare złoto |  |  |
| 2.1 | Okno typ 1 | 980x1610 mm - 4 szt., PRAWE | m2 | 6,31 |
| 2.2 | Okno typ 2 | 980x1610 mm - 2 szt., LEWE | m2 | 3,16 |
| 2.3 | Okno typ 3 | 1450x1390 mm - 2 szt. | m2 | 4,03 |
| 3 | Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych | PCV, wymiar szerokości dostosowany do grubości muru i głębokości osadzenia okna, wysięg poza lico ściany wewnętrznej 4 cm | mb | 8,78 |
| 4 | Dostawa i montaż parapetów zewnętrznych | stalowe, wymiar szerokości dostosowany do grubości muru i głębokości osadzenia okna, wysięg poza lico ściany zewnętrznej 4 cm | mb | 8,78 |
| 5 | Naprawa ościeży okiennych wewnętrznych po wymianie okien | Odtworzenie wyprawy tynkarskiej, wykonanie gładzi gipsowej na ościeżach, dwukrotne malowanie na kolor zbliżony do kolorystyki ścian wewnętrznych | kpl. | 8 |
| 6 | Naprawa ościeży okiennych zewnętrznych po wymianie okien | Naprawa ubytków tynkarskich, malowanie ościeża na kolor zbliżony do elewacji | kpl. | 8 |
| 7 | Wygrodzenie i zabezpieczenie obszaru prowadzonych robót budowlanych |  | kpl. | 1 |

Przedmiot zamówienia opisuje:

- Specyfikacja techniczna okien

- Zadania wykonawcy:

- Wykonanie robót budowlanych zgodnie z specyfikacją okien.

- Właściwe oznakowanie terenu budowy i utrzymanie w czystości dróg dojazdowych do budowy

- Wykonanie dokumentacji odbiorowej objętej przedmiotem zamówienia, zawierającej m.in.:

- zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- Wykonawca jest zobowiązany:

- Przejęcia placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Uzgodnienia z Zamawiającym terminów realizacji robót budowlanych,

- Zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa warunków realizacji przedmiotu umowy na terenie budowy,

- Zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla użytkowników obiektu

- Prowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić normalne funkcjonowanie obiektu,

- Wszelkie roboty związane z realizacją na czynnym obiekcie, należy wykonywać po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym

- Ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji robót budowlanych i ich naprawienie lub odtworzenie na własny koszt

- Segregowania, przetwarzania, unieszkodliwiania, magazynowania materiałów pozostałych po pracach budowlanych w wydzielonym miejscu oraz ponoszenia odpowiedzialności za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wywozu odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21, z późn. zm.) Odpady i śmieci powstałe w wyniku wykonywania robót zostaną wywiezione przez specjalistyczne służby komunalne i wywozowe w ramach wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowisko i poniesienie związanych z tym opłat,

- Wykonania robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją techniczną, opiniami i uzgodnieniami dokumentacji projektowej, obowiązującymi normami oraz zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego,

- Wykonania niezbędnych robót lub czynności, w tym wykonanie projektów warsztatowych lub montażowych oraz uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, własnym staraniem i na własny koszt, o ile będzie to konieczne w trakcie prowadzenia prac

- Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych na terenie budowy w terminach wskazanych przez Zamawiającego, lub Inspektora Nadzoru.

- Protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót,

- Pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych, i o gotowości do odbioru końcowego.

- Udzielenia gwarancji na wykonane prac na okres 60 miesięcy od momentu odbioru prac

- Udziału w przeglądach gwarancyjnych po pierwszym i kolejnych latach eksploatacji obiektu oraz przed upływem terminu gwarancji, a także na każde wezwanie Zamawiającego. O terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie/mailem.

- Współpracy z Zamawiającym, Nadzorem Inwestorskim oraz Użytkownikiem w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotowego zakresu.

- Dokonania wizji lokalnej miejsca robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty sporządzonej w formie ryczałtowej.

- Inne:

- Wykonawca powinien dostosować stawkę podatku VAT zgodną z mieszkalnym charakterem budynku,

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy od prowadzonej działalności w kwocie nie mniejszej niż 50.000,00 PLN.

- Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena zaoferowana z realizacje przedmiotowych robót budowlanych.

- Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

- Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

- Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty,  w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.