Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 zestawów przetwornika położenia liniowego.

W skład jednego zestawu wchodzi: akcelerometr wraz z przewodem i opaską mocującą, walizka, tablet, oprogramowanie na okres 12 miesięcy

Urządzenie rejestruje przemieszczenie liniowe obiektu w czasie (np. sztangi).

Zamawiana ilość: 2 zestawy.

Dane techniczne:

- Częstotliwość próbkowania ≥ 100Hz,

- Przedmiot wyposażony w optyczny enkoder,

- Pomiar prędkości koncentrycznej i ekscentrycznej do 6.5 m/s,

- Urządzenie wyposażone w przewód o długości powyżej 3.5 m i wytrzymałości powyżej 100kg,

- Przedmiot wyposażony w czujnik zmiany kąta przewodu z dokładnością do 0.1° 
i zakresem -50° do +70°,

- Podstawa wyposażona w magnetyczne mocowania („stopki”),

- Możliwość wymiany akumulatora samodzielnie przez użytkownika,

- Wymiary poniżej 110mm X 100mm X 100mm,

- Gwarancja: 12 miesięcy na każdy element,

- Zestaw ma zawierać: stacja robocza typu tablet z wbudowanym system iOS i pamięcią wewnętrzną min. 16 GB,

- Oprogramowanie zostanie udostępnione w formie klucza (licencji – na adres mailowy zamawiającego) na okres 12 miesięcy od momentu dostarczenia i uruchomienia produktu.