Załącznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa końcówek do pipet automatycznych o regulowanej pojemności

Opis:

- kompatybilne z pipetami automatycznymi Eppendorf Research plus o regulowanej   pojemności, Gilson, Thermo Fisher Scientific Finnpipette, Biohit/Sartorious,

- materiał: polipropylen,

- wolne od DNA, DNAz, RNaz i inhibitorów PCR),

- autoklawowalne (w 121°C),

- bezbarwne,

- bez filtra,

- pakowane w workach,

- pojemność robocza: 10 µl, 200 µl oraz 1000 µl,

●   	ilość:

o   10 µl - 5 000 sztuk

o   200 µl – 10 000 sztuk,

o   1000 µl – 10  000 sztuk,