Załącznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na jednorazową dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku

Przedmiotem zamówienia jest:

W ramach części 1

Dostawa końcówek do pipet automatycznych o regulowanej pojemności

Dostawa przedmiotów zamówienia posiadających następujące parametry:

- maksymalne objętości robocze końcówki: 10 mL

- kompatybilne z pipetami automatycznymi Eppendorf Research plus o regulowanej pojemności, Gilson, Thermo Fisher Scientific Finnpipette, Biohit/Sartorious,

- materiał: polipropylen,

- czystość: wolne od DNA, DNAz, RNaz i inhibitorów PCR

- autoklawowalne (w 121°C),

- bezbarwne,

- bez filtra,

- pakowane po 25 szt./statyw,

- pojemność robocza: 1-10 mL

- ilość: 4 statywy (4 x 25 szt.)

W ramach części 2

Dostawa butelek plastikowych o następujących właściwościach:

- butelka z przezroczystego polistyrenu, z zamknięciem z Virgin HDPE,

- sterylna,

- niepirogenna, niecytotoksyczna

- objętość: 500 mL,

- ilość: 12 sztuk spakowanych w jedną paczkę.

W ramach części 3

Dostawa sączków filtracyjnych o następujących właściwościach:

- do analizy jakościowej

- wykonane z papieru

- zawartość popiołu: nie więcej niż 0,2%

- średnio miękkie – typ 615

- gramatura: max 70 g/m2

- czas filtracji: 20-22 s

- okrągłe,

- średnica: 180-200 mm

- ilość: 200 sztuk.