Załącznik nr2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, montaż i uruchomienie 6 sztuk defibrylatorów wyposażonych w gabloty wraz z  przeprowadzeniem szkolenia w zakresie prawidłowej obsługi defibrylatora.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie 6 sztuk defibrylatorów wyposażonych w gabloty, z przeznaczeniem do zamontowania w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego wraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie prawidłowej obsługi defibrylatora wg poniższych kryteriów.

Parametry defibrylatorów:

- Fabrycznie nowy półautomatyczny defibrylator przystosowany do trybu pracy dla dorosłych i dla dzieci.

- Defibrylator objęty gwarancją producenta na okres minimum 4 lat, wyposażony w baterię nieładowalną objętą gwarancją producenta na okres minimum 4 lat (okres przydatności do użytku liczony jest od momentu przekazania urządzenia AED Zamawiającemu protokołem odbioru końcowego).

- Defibrylator wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne w języku polskim.

- Automatyczne testy sprawności urządzenia przeprowadzane w cyklu co najmniej raz w tygodniu.

- Bateria zapewniająca wykonanie 180-200 defibrylacji lub 4 godziny pracy.

- Waga urządzenia maksymalnie 3 kg.

- W zestawie gablota na defibrylator przeznaczona do montażu wewnątrz budynku oraz oznakowanie z instrukcją obsługi w języku polskim.

- Obudowa gabloty nieogrzewana, wykonana z metalu lub tworzyw sztucznych.

- Materiał wykonania obudowy zapewniający odporność na upadek z wysokości minimum 1 metra.

Przeprowadzenie szkolenia dla minimum 20 pracowników Zamawiającego z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach zatrzymania krążenia z użyciem defibrylatora AED.

Szkolenie musi obejmować tematykę udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach zatrzymania krążenia z użyciem defibrylatora AED. Szkolenie zostanie przeprowadzone w lokalizacji zapewnionej przez Zamawiającego na terenie AWF Katowice we wcześniej uzgodnionym terminie.

Czas trwania szkolenia 1-2 godz. W ramach szkolenia Wykonawca powinien zapewnić:

- co najmniej 1 instruktora do przeprowadzenia szkolenia. Instruktor powinien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy,

- szkolenie obejmujące część teoretyczną oraz praktyczną. W ramach części praktycznej każdy uczestnik szkolenia będzie miał zapewnioną możliwość przećwiczenia resuscytacji krążeniowo–oddechowej oraz wykorzystania defibrylatora AED na odpowiednim fantomie,

- fantom oraz defibrylator treningowy (tego samego typu jak zaoferowany w dostawie),

- każda przeszkolona osoba otrzyma zaświadczenie o ukończenia szkolenia z udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach zatrzymania krążenia z użyciem defibrylatora AED,

- szkolenie winno obejmować zakres tematyczny umożliwiający przekazanie zdobytej wiedzy kolejnym pracownikom zatrudnionym przez AWF Katowice.

Miejsce dostawy i montaż gablot do przechowywania defibrylatorów AED:

Wykonawca zapewni dostawę i montaż defibrylatorów wraz z gablotami do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

Oznakowanie miejsc montażu i gablot do przechowywania defibrylatorów AED:

Defibrylatory zostaną oznakowane symbolem AED (zgodnie z przyjętym międzynarodowym oznakowaniem defibrylatorów). Gabloty zostaną oznakowane odpowiednim symbolem AED oraz instrukcją udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach zatrzymania krążenia z użyciem defibrylatora. Zamawiający wymaga, aby w ramach całości zamówienia oferowane defibrylatory AED, gabloty do przechowywania defibrylatorów oraz oznakowanie gablot do przechowywania defibrylatorów były jednorodne (ten sam model urządzeń, gablot i wygląd oznakowania).

III. Termin wykonania zamówienia

Do 14 dni od daty podpisania umowy.