Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są 4 odczynniki laboratoryjne do oznaczeń biochemicznych u badanych wyłącznie na potrzeby badań o charakterze naukowym.

| Nazwa | Charakterystyka | Ilość/pojemność |
| --- | --- | --- |
| I-FABP (Intestinal Type Fatty Acid Binding Protein) human ELISA Białko wiążące kwasy tłuszczowe typu jelitowego zestaw ELISA | Zestaw ELISA do oceny zwiększonej przepuszczalności jelit. Zakres wykrywalności: 47-3000 pg/mL; Czułość: 47 pg/mL Termin ważności: min. 12 miesięcy. | 1 płytka 96-dołkowa. |
| TNF-α (tumour necrosis factor alpha) human ELISA Czynnik martwicy nowotworów zestaw ELISA | Zestaw ELISA do oceny występowania stanu zapalnego u osoby badanej. Zakres wykrywalności: 7.8-500 pg/ml Czułość: 2,3 pg/ml Termin ważności: min. 12 miesięcy. | 1 płytka 96-dołkowa. |
| IL-6 (interleukin-6) human ELISA Interleukina 6 zestaw ELISA | Zestaw ELISA do oceny występowania stanu zapalnego u osoby badanej. Zakres wykrywalności: 1.25 – 80 pg/ml Czułość: 0.65 pg/ml Termin ważności: min. 12 miesięcy. | 1 płytka 96-dołkowa. |
| Probówki z odczynnikiem i kapilarą | W celu oznaczenia poziomu stężenia mleczanu we krwi badanych. Skład: probówki polisterynowe o pojemności 2,0 mL zawierające 1,0 mL odczynnika oraz kapilary Na+ heparynizowane. Termin ważności: min. 12 miesięcy. | 1 opakowanie zawierające 1 000 sztuk probówek z odczynnikiem i kapilarą |