Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia są 4 odczynniki laboratoryjne do oznaczeń biochemicznych u badanych wyłącznie na potrzeby badań o charakterze naukowym.
	Nazwa
	Charakterystyka
	Ilość/pojemność

	I-FABP (Intestinal Type Fatty Acid Binding Protein) human ELISA 

Białko wiążące kwasy tłuszczowe typu jelitowego zestaw ELISA
	Zestaw ELISA do oceny zwiększonej przepuszczalności jelit.

Zakres wykrywalności: 47-3000 pg/mL; 
Czułość: 47 pg/mL
Termin ważności: min. 12 miesięcy. 
	1 płytka 96-dołkowa.

	TNF-α (tumour necrosis factor alpha) human ELISA 

Czynnik martwicy nowotworów zestaw ELISA
	Zestaw ELISA do oceny występowania stanu zapalnego u osoby badanej.  

Zakres wykrywalności: 7.8-500 pg/ml
Czułość: 2,3 pg/ml
Termin ważności: min. 12 miesięcy.
	1 płytka 96-dołkowa.

	IL-6 (interleukin-6) human ELISA 

Interleukina 6 zestaw ELISA
	Zestaw ELISA do oceny występowania stanu zapalnego u osoby badanej.  
Zakres wykrywalności: 1.25 – 80 pg/ml
Czułość: 0.65 pg/ml
Termin ważności: min. 12 miesięcy. 
	1 płytka 96-dołkowa.

	Probówki z odczynnikiem i kapilarą 

	W celu oznaczenia poziomu stężenia mleczanu we krwi badanych.

Skład: probówki polisterynowe o pojemności 2,0 mL zawierające 1,0 mL odczynnika oraz kapilary Na+ heparynizowane. 
Termin ważności: min. 12 miesięcy.
	1 opakowanie zawierające 1 000  sztuk probówek z odczynnikiem i kapilarą
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