Załącznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przegląd techniczny wyciągu chemicznego, komory laminarnej i dwóch aparatów USG – 3 części

Przedmiotem zamówienia  części 1. jest:

Przegląd wyciągu chemicznego o następującej specyfikacji:

•	Typ: Q-OPTIMAL

•	Producent: Pol-Lab

•	Model: DSL-12.00LM S

•	Numer serii: POLL/ORD2685/03

•	Rok montażu: 25 luty 2015

Zakres planowanego przeglądu:

•	Sprawdzenie poprawności działania elektroniki dygestorium

•	Kalibrację czujnika przepływu powietrza

•	Dokonanie inspekcji stanu elementów kluczowych dla bezpieczeństwa (linki okna wraz z układem prowadzenia, szczelina wyciągowa, podłączenie do wentylacji, sygnalizacja stanów alarmowych)

•	Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego wyciągu

•	Wymiana filtrów

•	Utylizacja zużytych filtrów

Przedmiotem zamówienia  części 2. jest:

Przegląd komory laminarnej o następującej specyfikacji:

- Typ: Herasafe KS12

- Producent: Thermo Scientific

- Model: 51024256

- Numer serii: 42387854

- Rok produkcji: grudzień 2018

- Dane szczegółowe: EN:12469:2000, Class II Microbiological Safety Cabinet

- Powierzchnia robocza: 1200x780x627 mm

Zakres planowanego przeglądu:

- Wymiana filtrów HEPA

- Utylizacja zużytych filtrów HEPA

- Dezynfekcja komory

- Pomiar integralności filtrów i prędkości przepływu laminarnego w komorze

- Sprawdzenie stanu technicznego komory

Przedmiotem zamówienia  części 3. jest:

Przegląd dwóch aparatów ultrasonograficznych o następującej specyfikacji:

•	Nazwa: USG SonoScape E2 z głowicą SocoScape L741

•	Typ: Sonoscape E2

•	Producent: SonoScape Medical Corp.

Zakres planowanego przeglądu:

•	Przegląd techniczny w oparciu o procedury serwisowe producenta

•	Testy funkcjonalne i diagnostyczne

•	Czynności konserwacyjne

•	Czyszczenie aparatu

•	Testy głowic ultrasonograficznych