Załącznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i narzędzi do analizy wyników badań dla Pracowni Analiz w Sporcie

Część nr 1

Dostawa pasków odczynnikowych do testowania obecności kwasu mlekowego

Ilość: 1 opakowanie (72 szt/op)

Specyfikacja pasków:

- paski testowe do urządzenia Lactate Scout 4 do pomiaru stężenia mleczanu we krwi,

- paski automatycznie pobierające zalecaną objętość próbki do analizy,

- jednorazowego użytku,

- objętość próbki o objętości 0,2 µl,

- gwarantowany termin ważności pasków w oryginalnie zamkniętym opakowaniu wynoszący min. 6 miesięcy,

- opakowanie zawierające 72 pasków testowych (3 fiolki po 24 szt.) do pomiaru kwasu mlekowego.

Część nr 2

Dostawa czujników służących do odczytu danych częstości skurczów serca (2 szt.)

Specyfikacja czujnika:

- posiadający klips do okularów pływackich,

- klasa wodoszczelności min.: 50 m,

- pamięć min. 16 MB zapewniająca zapis min. 500 godzin treningu,

- technologia sensorów zapewniająca optyczny pomiar tętna, akcelerometr, żyroskop, magnetometr,

- zasięg transmisji min. 120 m,

- łączność za pośrednictwem technologii Bluetooth Low Energy umożliwiająca 2 połączenia jednocześnie protokołem ANT+,

- czas pracy na baterii zapewniający min. 25 godzin treningu,

- czujnik kompatybilny z urządzeniami mobilnymi iOS z systemem iOS 12 lub nowszym oraz Android z Bluetooth 4.0 i systemem Android 6 lub nowszym,

- w komplecie z ładowarką,

- rozmiar uniwersalny,

- gwarancja producenta 24 miesiące.