Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa 400 szt. filtrów antybakteryjnych do urządzenia Resmon PRO spełniających warunki:

- Filtr posiadający zintegrowany anatomiczny ustnik

- Średnica filtra od strony urządzenia 30 mm, od strony pacjenta 28 mm

- Skuteczność filtracji bakteryjnej min. 99%

- Skuteczność filtracji wirusowej min. 99%

- Przestrzeń martwa filtra 70 ml

- Opór przepływu:

0,56 cmH2O przy 1 l/s

0,74 cmH2O przy 5 l/s

<1,50 cmH2O przy 14 l/s