Załącznik nr 2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są  odczynniki laboratoryjne do oznaczeń biochemicznych u badanych wyłącznie na potrzeby badań o charakterze naukowym.

| Część | Nazwa | Charakterystyka | Ilość/pojemność |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I-FABP (Intestinal Type Fatty Acid Binding Protein) human ELISA Białko wiążące kwasy tłuszczowe typu jelitowego zestaw ELISA | Zestaw ELISA do oceny zwiększonej przepuszczalności jelit. Zakres wykrywalności: 47-3000 pg/mL; Czułość: 47 pg/mL Objętość robocza (working volume) 100 µl/dołek Termin ważności: min. 12 miesięcy. | 1 płytka 96-dołkowa. |
| 2 | TNF-α (tumour necrosis factor alpha) human ELISA Czynnik martwicy nowotworów zestaw ELISA | Zestaw ELISA do oceny występowania stanu zapalnego u osoby badanej. Zakres wykrywalności: 7.8-500 pg/ml Czułość: 2,3 pg/ml Termin ważności: min. 12 miesięcy. Wewnątrz testowy współczynnik zmienności (intra assay) równy 6% , a współczynnik zmienności między próbami (inter assay) to 7,4% | 1 płytka 96-dołkowa. |
| 3 | IL-6 (interleukin-6) human ELISA Interleukina 6 zestaw ELISA | Zestaw ELISA do oceny występowania stanu zapalnego u osoby badanej. Zakres wykrywalności: 1.25 – 80 pg/ml Czułość: 0.65 pg/ml Wewnątrz testowy współczynnik zmienności (Intra assay) 4,2%, 5,1% a współczynnik zmienności między próbami (inter assay) to 4,7%, 5,0% Termin ważności: min. 6 miesięcy. | 1 płytka 96-dołkowa. |
| 4 | Odczynnik CRP – kontrola + kalibrator | Odczynniki do oznaczania na aparacie Epoll CRP metodą turbidymetryczną wraz z kontrolą i kalibratorem: CRP TURBI 2x30 ml + 1x15 ml; ASO/CRP/RF TURBI KONTROLA NISKA 1mL; ASO/CRP/RF TURBI KONTROLA WYSOKA 1mL; CRP TURBI KALIBRATOR 1mL. |  |
| 5 | Witamina D – kontrola + kalibrator | Odczynniki do oznaczania na aparacie Epoll witaminy D, wraz z kontrolą i kalibratorem: VITAMIN D ZESTAW (R1 1x40 mL, R2 1x10 mL); VITAMIN D KALIBRATOR 5 X 1 mL; VITAMIN D KONTROLA (2 x 3 mL) |  |