Załącznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na jednorazową dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku

Przedmiotem zamówienia jest:

W ramach części 1

Dostawa igieł iniekcyjnych posiadających następujące parametry:

- igły iniekcyjne metalowe jednorazowe

- rozmiar: 0,9 x 25mm

- sterylne

- transparentne nasadki zabarwione zgodnie z kodem kolorów ISO 6009

Ilość: 300 sztuk

W ramach części 2

Dostawa pojemników na mocz o następujących właściwościach:

- pojemniki na mocz sterylne z nakrętką

- pojemność: 100 ml

- spełniające wszystkie normy ISO i dyrektywy o wyrobach medycznych

- produkt jałowy, nietoksyczny przeznaczony do jednorazowego użycia

- materiał: tworzywo sztuczne

Ilość: 200 sztuk