Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i montaż dwóch wiat rowerowych wraz ze stojakami rowerowymi na terenie będącym własnością Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach przy ul. Mikołowskiej 72A.

- Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż dwóch wiat rowerowych wraz ze stojakami rowerowymi wg. poniższej specyfikacji:

| Poz. | Opis parametrów technicznych | Ilość stanowisk rowerowych | Zdjęcie poglądowe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Wysokość wiaty: 220-240 cm - Szerokość: 820-860 cm - Głębokość wiaty: 200-240 cm - Konstrukcja stalowa wykonana z ocynkowanych profili zamkniętych, malowana proszkowo odporna na działanie czynników atmosferycznych - Mocowanie do podłoża: TAK - Stojki rowerowe mocowane do podłoża - Dach płaski, lub łukowy - Ściany: poliwęglan min 0,8 cm, lub szkło hartowane | Min. 20 |  |
| 2 | - Wysokość wiaty: 220-240 cm - Szerokość: 600-650 cm - Głębokość wiaty: 200-240 cm - Konstrukcja stalowa wykonana z ocynkowanych profili zamkniętych, malowana proszkowo odporna na działanie czynników atmosferycznych - Mocowanie do podłoża: TAK - Stojki rowerowe mocowane do podłoża - Dach płaski, lub łukowy - Ściany: poliwęglan min 0,8 cm, lub szkło hartowane | Min. 15 |  |

- Zadania Dostawcy:

- Właściwe oznakowanie terenu montażu i utrzymanie w czystości dróg dojazdowych i chodników w rejonie montażu.

- Wykonanie dokumentacji odbiorowej objętej przedmiotem zamówienia, zawierającej m.in.:

- zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami potwierdzającymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dostawca jest zobowiązany:

- Przejęcia placu budowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Uzgodnienia z Zamawiającym terminów realizacji praz montażowych.

- Prowadzenia montażu w taki sposób, aby umożliwić normalne funkcjonowanie obiektu.

- Ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie montażu i ich naprawienie lub odtworzenie na własny koszt.

- Segregowania, przetwarzania, unieszkodliwiania, magazynowania materiałów pozostałych po pracach budowlanych w wydzielonym miejscu oraz ponoszenia odpowiedzialności za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wywozu odpadów, zgodnie 
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21, z późn. zm.) Odpady i śmieci powstałe w wyniku wykonywania robót zostaną wywiezione przez specjalistyczne służby komunalne i wywozowe w ramach wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowisko i poniesienie związanych z tym opłat.

- Wykonania prac montażowych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją techniczną, opiniami i uzgodnieniami dokumentacji projektowej, obowiązującymi normami oraz zaleceniami Zamawiającego.

- Wykonania niezbędnych robót lub czynności, w tym wykonanie projektów warsztatowych lub montażowych oraz uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, własnym staraniem i na własny koszt, o ile będzie to konieczne w trakcie prowadzenia prac.

- Protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.

- Udzielenia gwarancji na wykonane prac na okres min. 60 miesięcy od momentu odbioru prac.

- Inne:

- Dostawca zobowiązany jest do posiadania polisy od prowadzonej działalności w kwocie nie mniejszej niż 100.000,00 PLN i utrzymywania jej przez cały okres trwania umowy, nie krócej jednak niż do upływu 2 lat od dnia odbioru przedmiotu umowy.

- Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zdjęcia stanowią jedynie obraz poglądowy i nie są wiążącym elementem dla Dostawcy.

- Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.

- Wynagrodzenie należne Dostawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.