Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wodoodpornego termometru

Właściwości:

- certyfikat HACCP oraz DIN EN 13485,

- sonda Pt1000, 2-przewodowy, izolowany, odporny na wodę i parę, trwale połączony 
z urządzeniem giętkim przewodem,

- zakres pomiaru: −199 do +250 °C,

- rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1 °C,

- dokładność pomiaru: ±0,1 °C ±1,

- gwarancja min. 12 miesięcy

Ilość: 1 sztuka