Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

Opis przedmiotu zamówienia

Część 1

Dostawa linii próbkującej do urządzenia MetaLyzer 3B (R2), MetaLyzer 3B (R3) dla Pracowni Badań Czynnościowych Człowieka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Model: Linia próbkująca przeznaczona do użytku z ergospirometrami MetaLyzer 3B (R2) oraz MetaLyzer 3B (R3)

- Materiał: wykonana z wysokiej jakości materiałów, które są trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne i reakcje chemiczne. Przewody i przewody próbkujące wykonane 
z materiałów, które nie wpływają na jakość próbek oddechowych i nie wprowadzają zanieczyszczeń

- Rozmiar: dostępna w odpowiednich długościach, które umożliwiają elastyczne 
i wygodne podłączenie do ergospirometrów MetaLyzer 3B (R2) oraz MetaLyzer 3B (R3). Zgodnie z wymaganiami technicznymi wymagana długość 2 metry

- Złącza: wyposażona w odpowiednie złącza, które umożliwiają bezproblemowe połączenie 
z ergospirometrami MetaLyzer 3B (R2) oraz MetaLyzer 3B (R3)

- Standaryzacja: spełnia standardy jakości i bezpieczeństwa wymagane w badaniach wydolnościowych i pomiarach metabolicznych. Przystosowana do profesjonalnych badań medycznych i sportowych

- Gwarancja: min. 6 miesięcy od daty dostawy. Dostawca zapewnia wsparcie techniczne 
i dostępność części zamiennych przez okres gwarancji

- Ilość: 3 szt.

Część 2

Dostawa czujnika tlenu do urządzenia MetaLyzer 3B dla Pracowni Badań Czynnościowych Człowieka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Czujnik elektrochemiczny

- Zakres pomiaru 0 - 100% O2

- Dokładność poniżej 0.1 Vol %

- Czas odpowiedzi poniżej 100 ms

- Gwarancja min. 18 miesięcy od daty dostawy

- Ilość: 1 szt.

Część 3

Dostawa zespołu elektronicznego z kablem i czujnikiem temperatury do urządzenia MetaLyzer 3B (R2), MetaLyzer II (R2) dla Pracowni Badań Czynnościowych Człowieka.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- Kompletny zestaw zespołu elektronicznego do analizy ergospirometrycznej zawiera kabel oraz czujnik temperatury

- Zaawansowany system pomiarowy monitoruje zużycie tlenu, dwutlenku węgla, objętość oddechową, wentylację minutową płuc, częstotliwość oddechową oraz wiele innych istotnych wskaźników

- Kabel pozwala na dedykowane podłączenie zespołu do analizatora Metalyzer 3B

- Czujnik temperatury zapewnia dokładny pomiar otoczenia podczas testów, co jest kluczowe dla uzyskania wiarygodnych wyników

- Wymiary: 68 x 53 x 58 mm +/- 1 mm ( bez kabla)

- Średnica wewnętrzna 28 mm +/- 1 mm

- Waga 82 g +/- 1 g (bez kabla)

- Długość kabla 2 m +/- 2 cm

- Zasada działania: turbina spirometryczna

- Zakres ≤ 20l/s

- Dokładność ≤ +/- 2 %

- Zakres pracy:

Temperatura od -10 do +40 ℃

Ciśnienie od 500 do 1050 mbar

Wilgotność od 0 do 99% wilgotności (bez kondensacji powietrza)

- Gwarancja min. 12 miesięcy od daty dostawy

- Ilość: 1 szt.