Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa przyrządów i narzędzi pomiarowych w ramach projektu Nauka dla Społeczeństwa II pn. ,,Deficyty nie są ograniczeniem – adaptowana aktywność fizyczna szansą dla każdego ucznia”

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przyrządów i narzędzi pomiarowych niezbędnych do realizacji zadań w ramach projektu Nauka dla Społeczeństwa II pn. „Deficyty nie są ograniczeniem – adaptowana aktywność fizyczne szansą dla każdego ucznia”:

Część 1

Stadiometr przenośny – 15 szt.

- wzrostomierz elektroniczny ultradźwiękowy

- dokładność pomiaru 1 mm

- zakres pomiaru:  50-250 cm

- zasilanie bateryjne

Część 2

Plurimetr Rippsteina  – 15 szt.

- umożliwia wykonanie np. pomiar postawy i zakresu ruchu kręgosłupa, pomiar kąta kifozy piersiowej (KKP), pomiar kąta lordozy lędźwiowej (KLL).

- cyfry na tarczy od 0° do 180°

- zawiera igłę ważoną, która bez względu na położenie urządzenia zawsze znajduje się w pionie

Cześć 3

Zestaw FMS – 15 szt.

- umożliwia wykonanie badań przesiewowych ruchu funkcjonalnego - między innymi zgięcia kolan, kroki przez przeszkody, badanie ruchomości barku i tułowia za pomocą pompek oraz stabilności obrotu.

- podziałka wykorzystująca system metryczny (cm)

Cześć 4

Dynamometr – 15 szt.

- umożliwia zmierzenie maksymalnej siły uścisku

- pokazuje średnią pomiarów

- wskazuje ilość wykonanych uścisków

- zakres (zmienne sprężyny): 20, 40, 80 kg

- dokładność: podziałka 100 g

- zasilanie: bateryjne