Załącznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących materiałów medycznych 
i kosmetycznych:

Część 1

Dostawa płatków kosmetycznych bawełnianych

- nie pylące

- wykonane z bawełny

- nie rozdwajające się

- pakowane w worek

- przybliżona waga opakowania 500g, przybliżona ilość 1150-1250 sztuk w opakowaniu.

Ilość: 13 opakowań o masie 500g.

Część 2

Dostawa przylepca włókninowego chirurgicznego

- przylepiec chirurgiczny

- rozciągliwy, o mikroporowatej strukturze

- zapewniający mocowanie opatrunków oraz urządzeń do skóry, również do skóry mokrej

- pokryty klejem hipoalergicznym

- możliwość dzielenia wzdłuż i poprzek bez użycia nożyczek

- rolka o szerokości 5 cm, długość plastra 5 m

- pakowane w pudełka po 6 rolek.

Ilość: 2 pudełka po 6 rolek o szerokości 5 cm i długości plastra 5 m.

Część 3

Dostawa igieł jednorazowych – 0,8 x 40 mm

- igły jednorazowe 0,80 x 40 mm sterylne,

- pokryte cienką warstwą silikonu,

- wykonane ze stali nierdzewnej,

- uchwyt igieł wykonany z polipropylenu,

- z nasadką typu Luer, wykonana z PP, szlif lancetowaty,

- zgodne z dyrektywą EU 2010/32/EU i normą ISO 6009:2016 - ustanawia kod kolorystyczny do identyfikacji jednorazowych igieł podskórnych o wyznaczonym rozmiarze (poświadczone  dokumentem -  oświadczenie, certyfikat lub informacja na opakowaniu produktu),

- termin gwarancji minimum rok od daty dostawy,

- pakowane w pudełka zawierające 100 sztuk.

Ilość: 20 opakowań po 100 sztuk.

Część 4

Dostawa igieł jednorazowych – 0,9 x 40 mm

- igły jednorazowe 0,90 x 40 mm sterylne,

- wykonane ze stali nierdzewnej,

- pokryte cienką warstwą silikonu,

- z nasadką typu Luer, wykonana z PP, szlif lancetowaty ,

- zgodne z dyrektywą EU 2010/32/EU i normą ISO 6006 (poświadczone  dokumentem -  oświadczenie, certyfikat lub informacja na opakowaniu produktu),

- termin gwarancji minimum rok od daty dostawy,

- opakowane w pudełka zawierające 100 sztuk.

Ilość: 20 opakowań  po 100 sztuk.

Część 5

Dostawa kriopudełek kartonowych do przechowywania prób -  81 miejscowe

- wykonane z trwałej, odpornej chemicznie tektury, z powłoką wodoodporną

- zakres temperatur 196oC do 121oC . Nadające się do stosowania w fazie gazowej ciekłego azotu

- wymiary 130 x 130 x 52 mm

- odpowiednie do probówek o pojemności 0,5 ml, 1,5 ml oraz 2,0 ml

- opakowanie zawiera 5 sztuk.

Ilość: 5 opakowań zawierających łącznie 25 sztuk.

Część 6

Dostawa statywów na probówki typu eppendorf o poj. 1,5 / 2,0 ml

- statywy do probówek typu eppendorf o poj. 1,5/2,0 ml

- wykonane z polipropylenu (PP)

- wymiary 109,5 x 263 x 45 mm

- możliwość użycia w formie stosu, zarówno gdy jest pełny i pusty

- miejsce na etykietę po obu stronach

- autoklawowalny w warunkach 121 °C/2,1 bar

- przeznaczone na 100 probówek.

Ilość: 10 sztuk.