Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa przyrządu pomiarowego FSM w ramach projektu Nauka dla Społeczeństwa II pn. ,,Deficyty nie są ograniczeniem – adaptowana aktywność fizyczna szansą dla każdego ucznia”

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przyrządu pomiarowego niezbędnego do realizacji zadań w ramach projektu Nauka dla Społeczeństwa II pn. „Deficyty nie są ograniczeniem – adaptowana aktywność fizyczne szansą dla każdego ucznia”:

Zestaw FMS – 15 szt.

- umożliwia wykonanie badań ruchu funkcjonalnego - między innymi zgięcia kolan, kroki przez przeszkody, badanie ruchomości barku i tułowia za pomocą pompek oraz stabilności obrotu.

Wyposażony w:

- podstawę wraz z podziałką wykorzystująca system metryczny (cm)

- drążek pomiarowy

- płotek (z zestawem gumek)