Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa 15 szt. skoliometrów służących do pomiaru kąta rotacji tułowia w ramach projektu Nauka dla Społeczeństwa II pn. ,,Deficyty nie są ograniczeniem – adaptowana aktywność fizyczna szansą dla każdego ucznia”

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 15 szt. skoliometrów służących do pomiaru kąta rotacji tułowia, niezbędnych do realizacji zadań w ramach projektu Nauka dla Społeczeństwa II pn. „Deficyty nie są ograniczeniem – adaptowana aktywność fizyczne szansą dla każdego ucznia”:

Specyfikacja techniczna:

- urządzenie wykonane jest z tworzywa sztucznego,

- posiada wskaźnik umieszczony w rurce,

- posiada podziałkę do odczytu kąta rotacji,

- posiada wycięcie na wyrostki kolczyste,

- posiada gwarancję.

Termin wykonania zamówienia

14 dni od daty podpisania umowy.