Załącznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa chip sensora (układu czujnika laktatu typu II) do analizatora glukozy i mleczanu Biosen C- Line będącego w posiadaniu Pracowni Badań Czynnościowych Człowieka – 2 szt.

Chip sensor (główna elektroda w aparacie):

- do użytku z jednostkami Biosen S-Line i C-Line,

- stanowi wymienialny element - główną elektrodę układu pomiarowego do analizatora,

- działa na zasadzie elektrod enzymatycznych, umożliwiających dokładne pomiary stężenia laktatu w próbkach krwi, osocza oraz innych płynów biologicznych,

- zakres pomiaru 0,5 – 30 mmol/L,

- żywotność sensora – min. 50 dni lub 6000 testów,

- czujnik mleczanowy wykorzystywany w technologii grubowarstwowej do diagnostyki in vitro,
- zawartość: 1 opakowanie = 1 sztuka,

- dostawa produktu musi odbywać się w odpowiednich warunkach i normach dotyczących produktów medycznych.