Załącznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest usługa jednorazowego przeglądu i konserwacji dwóch bieżni mechanicznych HP Cosmos Pulsar (nr inw. 801/0046), znajdujących się na stanie Pracowni Badań Czynnościowych Człowieka Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Bieżnia diagnostyczno-sportowa z wydłużonym pasem, biegiem wstecznym i opcją kamizelki podtrzymującej:

Przegląd techniczny:

- inspekcja stanu technicznego bieżni, w tym elementów mechanicznych, elektronicznych i elektronicznych.

- testy działania różnych funkcji bieżni, w tym prędkości, nachylenia oraz protokołów badań

- ocena stanu pasów biegowych, ich napięcia oraz ewentualnych uszkodzeń

Konserwacja:

- smarowanie i regulacja elementów mechanicznych, w tym silnika, systemu ogumienia oraz łożysk

- czyszczenie wewnętrznych i zewnętrznych części urządzenia, w tym powierzchni biegowej i obudowy

- wymiana zużytych lub uszkodzonych części, jeśli zajdzie taka potrzeba, w oparciu o wcześniejszy przegląd i analizę stanu technicznego

Dokumentacja:

- sporządzenie raportu z wykonanych prac, zawierającego szczegółowy opis przeprowadzonych czynności, zużytych części i materiałów oraz zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji urządzenia.

Dojazd:

- wliczony w usługę