Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa wzorcowania termometru w trzech punktach pomiarowych oraz wydanie świadectwa wzorcowania, oraz usługa czyszczenia, sprawdzenia poprawności wskazań wobec filtrów optycznych, w razie konieczności wymiana lampy halogenowej oraz deuterowej – 2 części

Część 1

Wykonanie usługi wzorcowania termometru przemysłowego Precision Plus zaopatrzonego w czujnik temperatury typu 160-372 obejmujące:

- wzorcowanie termometru w trzech punktach pomiarowych tj. +25°C, 0°C, -25°C,

- wykonanie w/w usługi w laboratorium akredytowanym przez PCA,

- wydanie świadectwa pomiarowego,

- termometr zostanie przesłany przez zamawiającego do usługodawcy firmą kurierską.

Ilość: 1 sztuka

Część 2

Wykonanie usługi przeglądu spektrofotometrów UV-VIS (UV-1202, UV-1240 mini) firmy Shimadzu, obejmującej:

- czyszczenie,

- sprawdzenie poprawności wskazań wobec filtrów optycznych,

- w razie konieczności wymiana lampy halogenowej (wolframowej 20W) oraz deuterowej (L6380),

- trzymiesięczna gwarancja na wykonaną usługę serwisową oraz na wymienione podzespoły z wyłączeniem części zużywalnych oraz części używanych niezgodnie z zaleceniem producenta,

- wykonanie usługi przez firmę upoważniona i przeszkoloną do serwisowania urządzeń firmy Shimadzu,

- wydanie raportu pomiarowego,

- usługa zostanie wykonana w siedzibie zamawiającego.

Ilość: 2 sztuki