Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów laboratoryjnych jednorazowego użytku – 
6 części

| Przedmiot zamówienia | Ilość |
| --- | --- |
| - Strzykawka iniekcyjna 10ml | 200 szt. |
| - Igła iniekcyjna 0.9mm x 40mm | 200 szt. |
| - Probówka z aktywatorem krzepnięcia plastikowa 10ml | 200 szt. |
| - Probówka z K3EDTA plastikowa | 200 szt. |
| - Wymazówki w probówce PP | 200 szt. |
| - Kuweta półmikro PMMA o poj 1,5 ml | 1100 szt. |

Zakupione materiały z poz. 1-5 zostaną wykorzystane do pobrania krwi podczas realizacji badań naukowych

Szczegółowe informacje

- Część nr 1 – Strzykawka iniekcyjna 10 ml 200 szt.

Właściwości strzykawki:

- Sterylna

- 2 częściowa

- Jednorazowa

- Pojemność 10 ml

- Skala podziałki

- Standardowa końcówka typu Luer

- Część nr 2 - Igła jednorazowa – 0,9 x 40 mm 200 szt.

Właściwości produktu:

- Igła do iniekcji podskórnych, domięśniowych, dożylnych i śródskórnych

- Ostrze formowane wałkiem szlifierskim

- Parametry średnica 0.9mm x długość 40mm

- Sterylna

- Jednorazowa

- Część nr 3 - Probówka z aktywatorem krzepnięcia plastikowa 10ml 200 szt.

Właściwości probówki:

- Służy do pozyskiwania surowicy

- Certyfikaty: IVD, CE, ISO

- Sterylna

- Pojemność 10 ml

- Plastikowa (PET)

- Etykieta posiada znacznik objętości pobranej krwi

- Część nr 4 - Probówki do pobrań dedykowane do pozyskania osocza EDTA K2 (4  ml) 200 szt.

Właściwości probówki:

- Służą do pozyskiwania osocza

- Wielkość 4 ml

- Certyfikaty: IVD, CE, ISO

- Sterylne

- Plastikowe (PET)

- Etykieta posiada znacznik objętości pobranej krwi

- Część nr 5 - Wymazówki w probówce PP 200 szt.

Właściwość produktu:

- Wymazówka w probówce

- Wacik bawełniany

- Pałeczka drewniana

- Sterylne

- Jednorazowe

- Etykieta z polem do podpisu oraz nr serii

- Część nr 6 - Kuweta półmikro PMMA o poj 1,5 ml 1100 szt.

Właściwości produktu:

- Pojemność 1,5 ml

- Wykonanie z tworzywa sztucznego

- dł. drogi optycznej 10mm