Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa przeglądu technicznego aparatury do badań czynności układu oddechowego Resmon Pro FOT – okresowy przegląd techniczny wraz z aktualizacją oprogramowania oraz GM Instruments NR6 Rhino, przegląd i kalibracja

Przedmiotem zamówienia jest przegląd techniczny aparatury do badań czynności układu oddechowego: Resmon Pro FOT - okresowy przegląd techniczny wraz z aktualizacją oprogramowania oraz GM Instruments NR6 Rhino - przegląd i kalibracja. Aparatura znajduje się na stanie Pracowni Fizjologii Układu Oddechowego.

Aparatura do Oscylometrii technika oscylacji wymuszonych Resmon Pro FOT

Zakres planowanego przeglądu:

- inspekcja stanu technicznego aparatury

- testy działania różnych funkcji aparatury

- aktualizacja programowania

Zestaw do oceny stanu zatok przynosowych GM Instruments NR6 Rhino

Zakres planowanego przeglądu:

- inspekcja stanu technicznego aparatury

- testy działania różnych funkcji aparatury

Dokumentacja:

- wprowadzanie adnotacji w paszporcie technicznym aparatury

Usługa zostanie wykonana w siedzibie zamawiającego.