Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa przeglądu technicznego aparatury do EEG – EEG Digitrack ExG-32 wraz z dostawą zestawu do badań EEG oraz EEG Biofeedback uwzględniającego: żel do badań EEG, pastę przewodząco-klejącą do elektrod, żel ścierno-przewodzący

Przedmiotem zamówienia jest przegląd techniczny aparatury do EEG – EEG Digitrack ExG-32 wraz z dostawą zestawu do badań EEG oraz EEG Biofeedback uwzględniającego: żel do badań EEG, pastę przewodząco-klejącą do elektrod, żel ścierno-przewodzący. Aparatura znajduje się na stanie Pracowni Sprawności Psychomotorycznej

Aparatura do Encefalografii EEG DigiTrack ExG-32

Przegląd techniczny:

- - inspekcja stanu technicznego aparatury

- - testy działania różnych funkcji aparatury

Zestaw do badań EEG i EEG Biofeedback

- Żel do badań EEG:

- wysoko przewodzący,

- rozpuszczalny w wodzie,

- bez zawartości tłuszczu i składników podrażniających,

- nie utleniający się,

- pojemność - butelka do 250 mg,

- ilość - 10 szt.

- Pasta przewodząco-klejąca do elektrod:

- nie posiadająca grudek,

- zmywalna,

- niewysychająca,

- pojemność – słoik 110-115 g,

- ilość – 2 szt.

- Żel ścierno-przewodzący do oczyszcza powierzchni skóry z martwego naskórka:

- ograniczający zapis artefaktów,

- wykazujący wysoką odporność na wysychanie,

- posiadający neutralny odczyn pH,

- nie wykazujący właściwości alergizujących,

- pojemność – butelka do 160 g,

- ilość – 2 szt.

Dokumentacja: wprowadzanie adnotacji w paszporcie technicznym aparatury

Dojazd: wliczony w usługę