Załącznik nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa dwóch nadajników wpinanych do rękawa na łydki do badań elektromiografii (EMG), pozwalających na dokładną ocenę aktywności mięśniowej mięśni piszczelowych, płaszczkowatych i brzuchatych łydki wraz z dożywotnią licencją

Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch nadajników wpinanych do rękawa na łydki do badań elektromiografii (EMG), pozwalających na dokładną ocenę aktywności mięśniowej mięśni piszczelowych, płaszczkowatych i brzuchatych łydki wraz z dożywotnią licencją

Specyfikacja techniczna:

- kompatybilny z urządzeniami: Myontec Mbody3 i ErgoAnalysis Smart,

- dla aplikacji: Mbody Live 3 (iOS 9 lub nowszy), Android 6 (lub nowszy),

- pojemność pamięci: Pamięć flash,

- kanały z zestawem: 6 różnicowych kanałów biosygnału EMG Z Muscle,

- monitor: EMG + 3 kanały akcelerometryczne, 3 kanały magnetometryczne i 3 kanały, żyroskopowe z ErgoAnalysis: 8 różnicowych kanałów biosygnałów EMG i 3 kanały,

- typy danych i częstotliwości próbkowania: uśrednione EMG (tryby online i pamięci),

- 25 Hz (wyprostowane i uśrednione z 1000 Hz surowego EMG) 1 Hz (online),

- surowy EMG (konfiguracja opcjonalna) 1000 Hz (tylko tryb pamięci),

- akumulator litowo-jonowy polimerowy  (3,7 V, 500 mAh),

- łączność bezprzewodowa Bluetooth Low Energy (BLE),

- łączność przewodowa USB,

- temperatura pracy 0°C ... +40°C (32°F ... + 104°F),

- normy i zatwierdzenia CE, FCC, CMIIT, RoHS, WEEE.

Dożywotnia licencja w zestawie od momentu uruchomienia urządzenia.

Gwarancja 24 miesiące.