*Załącznik nr 2 do Zapytania*

*OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA*

1. Kontrola bloku zasilania (pomiary napięć w punktach kontrolnych).

2. Kontrola stanu akumulatora (w razie potrzeby wymiana akumulatora na

nowy).

3. Kontrola klawiatury oraz sygnalizacji dźwiękowej i optycznej.

4. Kontrola wersji oprogramowania.

5. Testy funkcjonalne:

- test komunikacji Bluetooth oraz konfiguracji parametrów pracy

urządzenia z wykorzystaniem aplikacji testowej,

- test podpięcia elektrod i detekcji pulsu,

- test zapisu EKG (amplituda / pasmo przenoszenia) z transmisją pliku

SCP do platformy CardioSCP WEB.