Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Opis przedmiotu zamówienia

Projekt SMART:

Przedmiotem projektu o charakterze B+R jest opracowanie modułowego systemu antropotechnicznego SMART obejmującego:

a) system monitorowania aktywności kinetycznej SMA-K, dedykowany zasadniczo zaspokojeniu wymagań popularyzowanej

potrzeby rejestracji własnych działań, inspirowanych potrzebą ruchu

b) rozszerzony system nieinwazyjnego monitorowania parametrów fizjologicznych i ruchowych (funkcjonalnych) SMA-X(eXtend), z uwzględnieniem biometeorologicznych, lokalnych prognoz

c) kompleksowy system monitorowania aktywności i racjonalizacji treningu SMA-RT dla użytkowników, u których uda się wykształcić poczucie integralności fizycznej z innymi czynnościami społecznymi i fizycznymi, wymagający konsultacji z lekarzem i fizjoterapeutą w zakresie rodzaju, intensywności i bezpieczeństwa wykonywania ćwiczeń, w określonych warunkach meteorologicznych.

Zamówienie obejmuje dostawę zestawu antropometrycznego, w skład którego wchodzą urządzenia według poniższego wykazu do Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

- Wykaz urządzeń wchodzących w skład zestawu antropometrycznego:

- Antropometr typu Martina, pomiar co najmniej do 2100 mm;

- Cyrkiel liniowy duży zaokrąglonymi końcówkami typu Martina, zakres pomiaru 0 - 400 mm, z dokładnością 1 mm;

- Cyrkiel liniowy mały zaokrąglonymi końcówkami typu Martina, zakres pomiaru 0 - 230 mm, z dokładnością 1 mm;

- Cyrkiel kabłąkowy duży zaokrąglonymi końcówkami typu Martina, zakres pomiaru 0 – 50 cm, z dokładnością do 1 mm;

- Cyrkiel kabłąkowy mały zaokrąglonymi końcówkami typu Martina, zakres pomiaru 0 – 430 mm, z dokładnością do 1 mm;

- Fałdomierz - typu Harpenden z oprogramowaniem, 0-80 mm;

- Torba na urządzenia antropometryczne, wodoodporna;

- Waga - maksymalne obciążenie 150 kg, dokładność pomiaru 100g.

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 14 dni od daty zawarcia umowy

- Płatność: 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Okres gwarancji 24 miesiące – dotyczy wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu oraz torby.