Przedmiar  Robót

Remont dwóch sal wykładowych

Adres budowy: Katowice, ul. Mikołowska 72A

| I. Sala komputerowa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Rozbiórki |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Orgbud 924 0101-01-050 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie |  |  |  |  | 40,440 m2 |  |
| 1. |  | 2,30*2,10*8+0,90*2,00 | 40,440 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 40,440 |
| 2 | -090 Demontaż istniejącego wyposażenia |  |  |  |  | 1,000 kpl |  |
| 1. |  | 1 | 1,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,000 |
| 3 | -020 Demontaż rolet |  |  |  |  | 8,000 szt |  |
| 1. |  | 8 | 8,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 8,000 |
| 4 | KNR 4-02W 0521-02-090 Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego - grzejniki do ponownego montażu |  |  |  |  | 8,000 kpl |  |
| 1. |  | 8 | 8,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 8,000 |
| 5 | KNR 4-01W 0818-05-050 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - dwie warstwy |  |  |  |  | 69,439 m2 |  |
| 1. |  | 12.29*5.65 | 69,439 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 69,439 |
| 6 | KNR 4-01W 0211-01-050 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach |  |  |  |  | 69,439 m2 |  |
| 1. |  | Pozycja nr.: 5 | 69,439 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 69,439 |
| 7 | KNR 4-01 0619-09-050 Oczyszczenie podłoża pod posadzki |  |  |  |  | 69,439 m2 |  |
| 1. |  | Pozycja nr.: 5 | 69,439 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 69,439 |
| 8 | Orgbud 924 0101-02-050 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie |  |  |  |  | 40,440 m2 |  |
| 1. |  | Pozycja nr.: 1 | 40,440 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 40,440 |
| 9 | KNR 4-01 0106-04-060 Usunięcie gruzu z budynku |  |  |  |  | 4,470 m3 |  |
| 1. |  | Pozycja nr.: 10 | 4,470 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4,470 |
| 10 | KNR 4-01W 0109-09 0109-10-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km |  |  |  |  | 4,470 m3 |  |
| 1. |  | Pozycja nr.: 2 *2+ Pozycja nr.: 3 *2,30*2,10*0,01+ Pozycja nr.: 5 *0.02+ Pozycja nr.: 6 *0.01 | 4,470 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4,470 |
| 11 | AW-060 Utylizacja gruzu |  |  |  |  | 4,470 m3 |  |
| 2. Posadzka |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 2 1208-01 1208-02-050 Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 10 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet |  |  |  |  | 69,439 m2 |  |
| 1. |  | 12.29*5.65 | 69,439 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 69,439 |
| 13 | KNNR 2 1206-030-050 Posadzki z wykładziny - np. Wykładzina LVT Forbo Allura |  |  |  |  | 69,439 m2 |  |
| 1. |  | Pozycja nr.: 12 | 69,439 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 69,439 |
| 14 | KNR 2-02 1113-07-040 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne MDF |  |  |  |  | 34,980 m |  |
| 1. |  | 12,29*2+5,65*2-0,90 | 34,980 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 34,980 |
| 3. Sufity podwieszane |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNNR 7 0702-020-050 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm |  |  |  |  | 69,439 m2 |  |
| 1. |  | 12.29*5.65 | 69,439 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 69,439 |
| 4. Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 |  |  |  |  | 94,698 m2 |  |
| 1. |  | (12.29*2+5.65*2)*3.18-2.30*2.10*8+(2.30+2.10*2)*0.37*8 | 94,698 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 94,698 |
| 17 | KNR 4-01W 0711-02-050 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu |  |  |  |  | 4,735 m2 |  |
| 1. |  | Pozycja nr.: 16 *0.05 | 4,735 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 4,735 |
| 18 | KNR 2-02 2006-02-050 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach |  |  |  |  | 75,458 m2 |  |
| 1. |  | (12.29*2+5.65*2)*3.18-2.30*2.10*8 | 75,458 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 75,458 |
| 19 | KNR 2-02 0815-01-050 Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych |  |  |  |  | 75,458 m2 |  |
| 1. |  | Pozycja nr.: 18 | 75,458 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 75,458 |
| 20 | KNR 2-02 0815-03-050 Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych |  |  |  |  | 19,240 m2 |  |
| 1. |  | (2.30+2.10*2)*0.37*8 | 19,240 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 19,240 |
| 21 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem |  |  |  |  | 94,698 m2 |  |
| 1. |  | Pozycja nr.: 16 | 94,698 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 94,698 |
| 22 | KNR 2-15W 0418-07-020 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm |  |  |  |  | 8,000 szt |  |
| II. Sala wykładowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Rozbiórki |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Orgbud 924 0101-01-050 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie |  |  |  |  | 32,580 m2 |  |
| 1. |  | 2.30*2.10*6+0,90*2,00*2 | 32,580 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 32,580 |
| 24 | -090 Demontaż istniejącego wyposażenia |  |  |  |  | 1,000 kpl |  |
| 1. |  | 1 | 1,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 1,000 |
| 25 | KNNR 7 0702-02 z.o.3.4-050 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż |  |  |  |  | 103,840 m2 |  |
| 1. |  | 17.60*5.90 | 103,840 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 103,840 |
| 26 | AW-020 Demontaż rolet |  |  |  |  | 6,000 szt |  |
| 27 | KNR 4-02W 0521-02-090 Demontaż grzejnika stalowego dwupłytowego - grzejniki do ponownego montażu |  |  |  |  | 6,000 kpl |  |
| 1. |  | 6 | 6,000 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 6,000 |
| 28 | KNR 4-01W 1205-01-050 Zerwanie starych tapet |  |  |  |  | 129,054 m2 |  |
| 1. |  | (17.60*2+5.90)*3.14 | 129,054 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 129,054 |
| 29 | KNR 4-04 0404-07-050 Rozbiórka boazerii |  |  |  |  | 28,025 m2 |  |
| 1. |  | 5.90*3.00+5.90*(0.70*2+0.35) | 28,025 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 28,025 |
| 30 | KNR 4-01W 0818-05-050 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - dwie warstwy |  |  |  |  | 103,840 m2 |  |
| 1. |  | 17.60*5.90 | 103,840 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 103,840 |
| 31 | KNR 4-04 0501-02-050 Rozebranie podestu |  |  |  |  | 15,930 m2 |  |
| 1. |  | 2.35*5.90+0.35*5.90 | 15,930 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 15,930 |
| 32 | KNR 4-01W 0211-01-050 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach |  |  |  |  | 103,840 m2 |  |
| 1. |  | Pozycja nr.: 30 | 103,840 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 103,840 |
| 33 | KNR 4-01 0619-09-050 Oczyszczenie podłoża pod posadzki |  |  |  |  | 103,840 m2 |  |
| 1. |  | Pozycja nr.: 30 | 103,840 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 103,840 |
| 34 | Orgbud 924 0101-02-050 Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie |  |  |  |  | 32,580 m2 |  |
| 1. |  | Pozycja nr.: 23 | 32,580 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 32,580 |
| 35 | KNR 4-01 0106-04-060 Usunięcie gruzu z budynku |  |  |  |  | 15,085 m3 |  |
| 1. |  | Pozycja nr.: 36 | 15,085 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 15,085 |
| 36 | KNR 4-01W 0109-09 0109-10-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km |  |  |  |  | 15,085 m3 |  |
| 1. |  | Pozycja nr.: 24 *3+ Pozycja nr.: 25 *0.05+6*2.30*2.10*0.01+ Pozycja nr.: 28 *0.01+ Pozycja nr.: 29 *0.05+ Pozycja nr.: 30 *0.02+ Pozycja nr.: 31 *0.05+ Pozycja nr.: 32 *0.01 | 15,085 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 15,085 |
| 37 | AW-060 Utylizacja gruzu |  |  |  |  | 15,085 m3 |  |
| 2. Posadzka |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | KNNR 2 1208-01 1208-02-050 Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N grubości 10 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet |  |  |  |  | 103,840 m2 |  |
| 1. |  | 17.60*5.90 | 103,840 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 103,840 |
| 39 | KNNR 2 1206-030-050 Posadzki z wykładziny - np. Wykładzina LVT Forbo Allura |  |  |  |  | 103,840 m2 |  |
| 1. |  | 17.60*5.90 | 103,840 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 103,840 |
| 40 | KNR 2-02 1113-07-040 Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne MDF |  |  |  |  | 45,200 m |  |
| 1. |  | 17.60*2+5.90*2-0.90*2 | 45,200 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 45,200 |
| 3. Sufity podwieszane |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | KNNR 7 0702-020-050 Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm |  |  |  |  | 103,840 m2 |  |
| 1. |  | 17.60*5.90 | 103,840 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 103,840 |
| 42 | KNR 2-02 2004-06-050 Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 |  |  |  |  | 10,325 m2 |  |
| 1. |  | 5.90*(0.70*2+0.35) | 10,325 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 10,325 |
| 4. Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | KNR 4-01 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 |  |  |  |  | 122,850 m2 |  |
| 1. |  | (17.60*2+5.90*2)*3.00-2.30*2.10*6-0.90*2.00*2+(2.10*2+2.30)*0.37*6 | 122,850 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 122,850 |
| 44 | KNR 4-01W 0711-02-050 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu |  |  |  |  | 6,143 m2 |  |
| 1. |  | Pozycja nr.: 43 *0.05 | 6,143 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 6,143 |
| 45 | KNR 2-02 2006-02-050 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach |  |  |  |  | 108,420 m2 |  |
| 1. |  | (17.60*2+5.90*2)*3.00-2.30*2.10*6-0.90*2.00*2 | 108,420 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 108,420 |
| 46 | KNR 2-02 0815-01-050 Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych |  |  |  |  | 118,745 m2 |  |
| 1. |  | (17.60*2+5.90*2)*3.00-2.30*2.10*6-0.90*2.00*2+5.90*(0.70*2+0.35) | 118,745 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 118,745 |
| 47 | KNR 2-02 0815-03-050 Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych |  |  |  |  | 14,430 m2 |  |
| 1. |  | (2.10*2+2.30)*0.37*6 | 14,430 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 14,430 |
| 48 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem |  |  |  |  | 133,175 m2 |  |
| 1. |  | Pozycja nr.: 46 + Pozycja nr.: 47 | 133,175 |  |  |  |  |
| 2. |  |  | ------------- |  |  |  |  |
| 3. |  | Przeniesienie + |  |  |  |  | 133,175 |
| 49 | KNR 2-15W 0418-07-020 Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - grzejniki z demontażu |  |  |  |  | 6,000 szt |  |
| III. Wyposażenie sali |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | AW-020 Wyposażenie sali w stanowiska siedziskowe |  |  |  |  | 12,000 szt |  |
| 51 | AW-020 Wyposażenie sali w stanowiska siedziskowo -pulpitowe |  |  |  |  | 100,000 szt |  |
| 52 | AW-020 Wyposażenie sali w stanowiska pulpitowe-sklejka perforowana |  |  |  |  | 12,000 szt |  |
| 53 | AW-020 Tablica akademicka biała suchościeralna wym. 180 x 120 cm |  |  |  |  | 2,000 szt |  |
| 54 | AW-020 Biurko o wym. 130x55 cm |  |  |  |  | 2,000 szt |  |
| 55 | AW-020 krzesło SAMBA wood |  |  |  |  | 2,000 szt |  |