**Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy**

**Formularz cenowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **RODZAJ OPŁATY (taryfy właściwe dla obiektów wskazanych w Charakterystyce układu pomiarowego poniżej tabeli)** | Jednostka miary | Prognozowane zużycie w okresie TRWANIA UMOWY 01.06.—31.12.2022r. | Cena jednostkowa w zł netto | **WARTOŚĆ****W ZŁ NETTO** | **VAT****STAWKA w %** | **VAT****WARTOŚĆ w ZŁ** | **WARTOŚĆ W ZŁ BRUTTO** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6 = 4 x 5* |  |  |  |
| 1 | **TARYFA B 23****Opłata za 1 MWh** | **zł/MWh** | Szczyt przedpołudniowy - **222,84 MWh**Szczyt popołudniowy - **142,91 MWh**Reszta doby - **429,92 MWh** |  |  |  |  |  |
| 2 | **TARYFA C 21****Opłata za 1 MWh** | **zł/MWh** | **58,33 MWh** |  |  |  |  |  |
| 3 | **TARYFA C 11****Opłata za 1 MWh** | **Zł/MWh** | **23,33 MWh** |  |  |  |  |  |
| **RAZEM**  |  |  |  |  |

**Charakterystyka układu pomiarowego**

**1. Obiekty Uczelni przy ul. Mikołowskiej 72**

|  |
| --- |
| **Przyłącze Stacja OSD Nr K 1029 „Mikołowska DS.”** |
| **Moc przyłączeniowa** | **591 kW** |
| **Moc umowna** | **I kw. – 400 kW, II kw. – 380 kW****III kw.- 350 kW, IV kw. – 420 kW** |
| **Grupa taryfowa** | **B 23** |
| **Grupa przyłączeniowa** | **III** |
| **Napięcie zasilania** | **20,0 kV** |

**Układ pomiarowy spełnia wymagania rynku TPA**

**2. Obiekty Uczelni przy ul. Raciborskiej 1**

|  |
| --- |
| **Przyłącze Stacja K166 Raciborska 1** |
| **Moc przyłączeniowa** | **96kW** |
| **Moc umowna** | **50 kW** |
| **Grupa taryfowa** | **C 21** |
| **Grupa przyłączeniowa** | **IV** |
| **Miejsce przyłączenia** | **Stacja K 166** |
| **Miejsce dostarczenia** | **Końcówka kabla NN W stacji K 166 w kierunku instalacji odbiorcy** |

**3. Obiekty Uczelni przy ul. Kościuszki 84**

|  |
| --- |
| **brak nr (przyłącze ogólne)** |
| **Moc umowna** | **4,4 kW** |
| **Grupa taryfowa** | **C 11** |
| **Grupa przyłączeniowa** | **III** |
| **Miejsce dostarczenia** | **Pawilon wielofunkcyjny Kościuszki 84** |

*.................................................................*

*/miejscowość i data/*

*………………………………………………………………..*

podpis [[1]](#footnote-1)

1. Informacja dla Wykonawcy: Formularz cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę [↑](#footnote-ref-1)